Приложение № 3

к договору № _______

от _____________

Перечень точек поставок и измерительных комплексов, по которым производится расчет за отпущенную электроэнергию, с указанием мест их установки.

ПОТРЕБИТЕЛЬ:  ________________________________________________________

___________________________________________________________

| П Е Р Е Ч Е Н Ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мест установки приборов учета, по которым производится расчет за отпущенную электроэнергию по основному тарифу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точки учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прибор учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тр-р |  | Тр-р |  | Расч. |  |  |
| № |  | Наименование |  |  |  | ### № |  | Уровень |  | Назв |  | Зав. |  | Класс |  | Тип |  | Баланс |  | тока |  | напряж. |  | коэф, |  | Тарифная группа |
| об. |  | объекта |  | № |  | ст |  | напряж. |  |  |  | Номер |  | точн. |  | прибора |  |  |  | I1/I2, A |  | U1/ U2, В |  |  |  |  |

| Точки учета |  |  |  | Потери в точках учета, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № об. | Наименование объекта | № | ### №Ст | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |

| #### П Е Р Е Ч Е Н Ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| точек учета с фиксированным расходом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точки учета |  |  |  |  | Способ | Изм. | Месячный расход электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № об. | Наименование объекта | № | ### №Ст | Тариф | опред. расхода | Энер- гия | Январь | Февр. | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент. | Октяб. | Ноябрь | Декаб. |

| # П Е Р Е Ч Е Н Ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электроустановок для расчета неучтенных приборами учета потерь электрической мощности и энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | № | #### Трансформаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об. | объекта | ТУ | Оп.№ | Тип | Sн, кВА | Uвн, кВ | Uсн, кВ |  | Uнн, кВ | ΔPхх, кВт | Iхх, A | ΔPкз вн,кВт | ΔPкз сн, кВт | ΔPкз нн,кВт | Uвн-сн, кВ | Uвн-нн, кВ | Uсн-нн, кВ |
| Алгоритм расчета потерь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери активной энергии в двухобмоточных трансформаторах при использовании программируемых приборов учета и систем. |  |  |  |  |  |  |  | Потери реактивной энергии в двухобмоточных трансформаторах при использовании программируемых приборов учета и систем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔWP= ΔPхх·Tn+ (ΔPкз·Tp / Sн) · (Р2 +Q2), кВтч |  |  |  |  |  |  |  | ΔWQ= (Sн· Iхх ·Tn/ 100) + (Uкз· Tp / 100 · Sн) · (Р2 +Q2), кВАрч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери активной энергии в двухобмоточных трансформаторах при использовании непрограммируемых приборов учета |  |  |  |  |  |  |  | Потери реактивной энергии в двухобмоточных трансформаторах при использовании непрограммируемых приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔWP= ΔPхх·Tn+ (ΔPкз/Tp· Sн2) · (WРф2 +WQф2), кВтч |  |  |  |  |  |  |  | ΔWQ= (Sн· Iхх ·Tn/ 100) + (Uкз / 100 · Tp ·Sн) ·(WРф2 +WQф2), кВАрч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери активной и реактивной энергии в линиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ∆ WP = kф2·[( WP2 + WQ2 )/ Uн2 · Tр]·Rэ·10-3 , кВтч; ∆ WQ = kф2·[( WP2 + WQ2 )/ Uн2 · Tр]·Xэ·10-3 , кВАрч; kф2=(1+2kз)/3kз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери активной и реактивной мощности в трансформаторах и линиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆ P = ∆ WP/Тр, кВт; ∆ Q = ∆ WQ/Тр, кВАр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК | ## ПОТРЕБИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| _________________ «_____»_________________201 г. | _________________ «______»___________________201 г. |
| М.П. | М.П. |