## свод приложение 2
Приложение № 2
к договору
№ ______________ от _______
Количество тепловой энергии и горячей воды (пообъектное)
Наименование абонента |  |  | _________________________________________
Адрес объекта |  |  | __________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, квартира)
Период | Отопление | Нормативные потери | Всего | Горячая вода | Всего, Гкал | Всего, Гкал
| Гкал | Гкал | Гкал | куб.м
Январь | [5 empty] | 0
Февраль | [5 empty] | 0
Март | [5 empty] | 0
Апрель | [5 empty] | 0
Май | [5 empty] | 0
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь | [5 empty] | 0
Ноябрь | [5 empty] | 0
Декабрь | [5 empty] | 0
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Абонент |  | ____________________________
МП
Теплоснабжающее
предприятие |  | _______________________
м.п.

## отопление приложение 2.1
Приложение № 2.1
к договору
№ ______________ от _______
Расчет базового показателя количества тепловой энергии на отопление (вентиляцию) (пообъектный)
Наименование абонента
Адрес объекта
Посёлок | Назначение здания | Год постройки | Наружный объём здания, м3. | Повышающий коэффициент Кnm (1,05) | qот, ккал/(м3*ч*0С). | Коэффициент альфа | tвн | tро | Qот max, Гкал/ч. | tср | Zот | Qот год, Гкал/мес. | tрв | n,ч | Qв max, Гкал/ч. | Qв год, Гкал/мес. | Ктп | Норма расхода воды, л/сут. | tхз | tхл | бетта | Qо гвз, Гкал/ч | Qо гвл, Гкал/ч | Qо гв, Гкал/ч | Кч | Qоmax гв, Гкал/ч | Qо гв, Гкал/год | Расх воды на ГВС | Gгв з, м3/ч | Gгв л, м3/ч | Gгв з, м3/отопительный сезон | Gгв л, м3/неотопительный сезон | Gгв, т/год
с. Лазо | [12 empty] | -17 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 |  | 5 | 15 | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
с. Лазо
| месяц | количество суток работы системы отопления в расчетном периоде (месяце), сут. | расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (вентиляции), оС | Базовый показатель количества тепловой энергии на отопление (вентиляцию), Гкал/мес. | Расчет по формуле: |  |  | Qо.р = α * Vн * q0 * ( tвн - tо ) * Кnm * 10 - 6
| окт |  |  |  | α - поправочный к-нт к удельной отопительной характеристике
| ноя |  |  |  | Vн -наружный строительный объем здания, м3
| дек |  |  |  | q0 - удельная отопительная характеристика при t= - 31°C
| янв |  |  |  | tвн - усредненная температура воздуха внутри отапливаемого помещения,°С
| фев |  |  |  | t0- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления для наииболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92°С
| мар |  |  |  | tср- средняя температура наружного воздуха для отопительного периода,°С
| апр |  |  |  | Knm - повышающий коэффициент для учета потерь теплоты теплопроводами, проложенными в неотапливаемых помещениях ,(равен 1,05)
май
июн
июл
авг
сен
|  | 0 | #DIV/0! | 0
| Абонент |  | ____________________________ |  |  |  |  | Теплоснабжающее
| МП | [6 empty] | предприятие |  | _______________________
м.п.
Note on I17: Автор: вместе с д/с
Note on I19: Автор: вместе с д/с
Note on I21: Автор: вместе с д/с

## потери приложение 2.2.
Приложение № 2.2
к договору
|  |  | Расчет количества потерь тепловой энергии (пообъектный) | [17 empty] | № ______________ от _________
Наименование абонента |  |  | _________________________________________
Адрес объекта |  |  | __________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, квартира)
Продолжительность ОЗП, сут
Продолжительность работы, сут:
1. Емкость систем теплопотребления
Системы теплопотребления | Q,Гкал/ч | Vуд, м3/(Гкал/ч) | Vсист, м3
Отопление | 0 | 19.5 | 0
ГВС | 0 | 6 | 0
1. Сводные данные по наружным тепловым сетям
Вид прокладки | Протяженность трубопроводов (в одну трубу), м | Объем, м3 |  | Соотношение типов прокладки | Годовые потери через изоляцию, ккал/ч |  |  | Отношение расчетных теплопотерь к нормативным | Принимаемый поправочный коэффициент | Средний диаметр трубопроводов
[5 empty] | нормативные | расчетные | нормируемые
надземная | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
подземная | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
бесканальная | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
Всего | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!
2. Потери тепловой энергии
Период | Тн.в, град. С | T1, град. С | T2, град. С | Тгрунт, град. С | Тх.в, град. С | Z, ч | Средние за период нормативные потери, ккал/ч |  |  |  | Нормативные потери через изоляцию, Гкал | [9 empty] | Потери тепла с утечкой в сетях потребителя, Гкал | Всего потерь (ч/з изол. и утеч. в сетях), Гкал
[7 empty] | Надземная (прямая) | Надземная (обратная) | Подземная | Бесканальная | Надземная (прямая) | Надземная (обратная) | Подземная | Бесканальная | ВСЕГО
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ОЗП
5. Расчет тепловых потерь через изоляцию
Наименование участка тепловой сети | Тип прокладки | Dу, мм | 0 | Год постройки | Длина участка, м | Vуд, м3/км | V, м3 | М, м2 | Температурный график | Толщина изоляции, мм | Кр | Нормативные удельные потери, ккал/ч |  |  |  | Местные тепловые потери β | Среднегодовые часовые потери нормативные, ккал/ч
[12 empty] | Надземная (прямая) | Надземная (обратная) | Подземная | Бесканальная |  | Надземная (прямая) | Надземная (обратная) | Подземная | Бесканальная
0 | подземная | [13 empty] | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | подземная | [13 empty] | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | подземная | [13 empty] | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | подземная | [13 empty] | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | подземная | [13 empty] | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | подземная | [13 empty] | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | подземная | [13 empty] | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | подземная | [13 empty] | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | подземная | [13 empty] | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | подземная | [13 empty] | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | подземная | [13 empty] | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Абонент | [5 empty] | Теплоснабжающее | [5 empty] | Теплоснабжающее предприятие
МП | [5 empty] | предприятие | [5 empty] | _______________/_______________
МП
м.п.

## ГВС приложение 2.3.
Приложение № 2.3
к договору
№ ______________ от _______
Расчет количества горячей воды (пообъектный)
Наименование абонента |  |  | _________________________________________
Адрес объекта |  |  | __________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, квартира)
№ п/п | Потребитель |  | Ед.изм. | Кол-во потр., чел. | Норма расхода на 1 чел. литр/час |  | Кол-во час. | Кол-во дней | К-нт при открытом водоразборе | Расход воды, м3/мес. | Расход тепла, Гкал/мес. | Расход тепла, Гкал/час | Примечание
(в отопительный период)
(в неотопительный период)
(в отопительный период)
(в неотопительный период)
ВСЕГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | (в отопительный период)
[11 empty] | 0 | 0 | (в неотопительный период)
месяц | кол-во дней в отопит. период | Расход тепла в отопит. период, Гкал/мес. | кол-во дней не отопит период | Расход тепла в неопотип. пероид, Гкал/мес. | Всего расход тепла, Гкал/мес. | Абонент |  | ____________________________ |  |  |  | Теплоснабжающее
окт | [5 empty] | МП | [5 empty] | предприятие
ноя
дек | [11 empty] | м.п.
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
Всего: