Приложение № 5

к  договору  № ____ от ___._____.2013 г.

Значения соотношения потребления активной и реактивной мощности

ПОТРЕБИТЕЛЬ:  _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- Предельные значения коэффициента реактивной мощности

| Положение точки присоединения потребителя к электрической сети | tgφ |
| --- | --- |
| напряжением 110 кВ (154 кВ) | 0,5 |
| напряжением 35 кВ (60 кВ) | 0,4 |
| напряжением 6 - 20 кВ | 0,4 |
| напряжением 0,4 кВ | 0,35 |

- Расчет значений соотношения потребления активной и реактивной мощности определяется для потребителей электрической энергии, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых более 150 кВт

| Гарантирующий поставщик | Потребитель |
| --- | --- |
| _______________________________ | ______________________________ |
| « » 2013 г. | « » 2013 г. |
| М.П. | М.П. |