## Лист2
п. 22 (г) Информация о наличии резерва мощности систем теплоснабжения (отопление и ГВС), эксплуатируемых КГУП "Примтеплоэнерго" в 1 квартале 2018 года (Постановление Правительства РФ №570 от 05.07.2013г. )
Тепловой район | Муниципальное образование | Перечень котельных обеспечивающих теплоснабжение внешних потребителей (без котельных раб. на хоз-быт нужды) | Резерв мощности систем теплоснабжения, Гкал/час.
1 кв
Центральный | Артемовский ГО | Силинский г.Артем, п.Олений в р-не ул.Зоологическая, 12 | 0.35321
Центральный | Артемовский ГО | АМК Сш.№6 г.Артем, в р-не ул.Серова, 16 | 0.22768
Центральный | Артемовский ГО | Молодежная г.Артем, ул.Левицкого,2 | 2.015
Центральный | Артемовский ГО | АМК ПМК-57 г.Артем, ул.Виноградная, 3/1 | 0.14495
Центральный | Артемовский ГО | Сш. №22 г.Артем, пер.Русский, 1 | 1.2634
Центральный | Артемовский ГО | Авиационная г.Артем п.Кневичи, ул.Авиационная,8 | 1.155
Центральный | Владивостокский ГО | Санаторная школа-интернат г. Владивосток, Восточный проспект, 34 | 0.13555
Центральный | Владивостокский ГО | АМК Парус Надежды г.Владивосток, ул.Маковского,123 | 0.44447
Центральный | Артемовский ГО | №4 г.Артем, п.Угловое, ул.Берзарина, 11 | 0.21722
Центральный | Артемовский ГО | №4/1 г. Артем, ул.Ангарская, 9 | 1.7813
Центральный | Артемовский ГО | Сш.№35 г.Артем, ул.Ремзаводская, 5 | 1.1061
Центральный | Артемовский ГО | Подгородненка г.Артем, ул.Есенина, 33 | 1.5329
Центральный | Артемовский ГО | АМК Металлобаза г.Артем, в р-не ул.Сапёрная, 4д | 0.31755
Центральный | Артемовский ГО | Угловая г.Артем, ул.Сахалинская, 9 | 4.0428
Центральный | Артемовский ГО | Амурская г.Артем, ул.Полевая, 19 | 3.301
Центральный | Артемовский ГО | АМК-Терморобот Сахалинская г.Артем, ул.Сахалинская, 52/1 | 0.14059
Центральный | Артемовский ГО | АМК Баумана г.Артем, в районе ул.Баумана 3/1 | 0.17145
Центральный | Артемовский ГО | АМК Общежитие г.Артем, ул. 1-я Рабочая, в районе д.83/2 | 0.13188
Центральный | Артемовский ГО | АМК Уткинская г.Артем, ул.Уткинская, 6 | 0.58098
Центральный | Артемовский ГО | Котельная МАЭ г.Артем, ул.Портовая, 41 (Аэропорт) | 3.6723
Центральный | Владивостокский ГО | Котельная ДВО РАН г.Вл-к, пр-т 100 лет Вл-ку, 159 | 5.6314
Центральный | Надеждинский МР | Котельная №1 с.В-Надеждинское, ул.Анисимова,1978г | 0
Центральный | Надеждинский МР | Котельная №2 с.В-Надеждинское, ул.Пушкина, 28а, 1970г | 0.96592
Центральный | Надеждинский МР | АМК №6 с.В-Надеждинское, ул. Строителей, д.5 | 0.16405
Центральный | Надеждинский МР | Котельная №7 с.В-Надеждинское, ул.Геологов | 0.95921
Центральный | Надеждинский МР | АМК №8 с.В-Надеждинское, ул. Трактовая, д.42 | 0.27601
Центральный | Надеждинский МР | Котельная №15 п.Новый, ул.Молодежная, 3 | 4.9608
Центральный | Надеждинский МР | АМК №17 с.Прохладное,ул. Тимирязева, в р-не д.3а | 0.30794
Центральный | Надеждинский МР | АМК №18 с.Прохладное, в р-не ул.Центральня,45 б | 0.26208
Центральный | Надеждинский МР | Котельная №3 п.Раздольное, ул.Чапаева,46, 1974г | 0.15583
Центральный | Надеждинский МР | Котельная №4 п.Раздольное, ул.Буденного, 1974г | 3.1474
Центральный | Надеждинский МР | АМК-Терморобот Котельная №9 п.Раздольное, ул.Буденного,3б | 0.30674
Центральный | Надеждинский МР | Котельная №22 п.Раздольное, ул.Котовского,1б | 0.84249
Центральный | Надеждинский МР | Котельная №23 п.Раздольное, ул.Ленина | 2.1633
Центральный | Надеждинский МР | АМК №21 п.Раздольное, ул.Гастелло, д.12 | 0.28195
Центральный | Надеждинский МР | АМК №26 п.Оленевод, ул.Садовая,1 | 0.60949
Центральный | Надеждинский МР | АМК №30 с.Кипарисово, ул.Черемуховая | 0.13032
Центральный | Надеждинский МР | Котельная №10 п.Тавричанка, ул.Лесная, 12 | 0.75638
Центральный | Надеждинский МР | Котельная №11 п.Тавричанка, ул.Индустриальная | 0.36995
Центральный | Надеждинский МР | АМК №12 п.Тавричанка, в р-не ул. Целинной, д.2 | 0.25741
Центральный | Надеждинский МР | Котельная №13 п.Девятый Вал, ул.Зелёная, 1 | 0.18601
Центральный | Надеждинский МР | АМК-Терморобот Котельная №20 п.Рыбачий | 0
Центральный | Надеждинский МР | Котельная №24 п.Тавричанка, ул.Осипенко | 3.7615
Центральный | Надеждинский МР | Котельная №25 п.Тавричанка, ул.Геологов | 1.0531
Центральный | Надеждинский МР | АМК №27 п.РВС п.Тавричанка, в р-не ул. Радиостанция, д.1 | 0.38266
Центральный | Надеждинский МР | АМК №28 п.Морской в р-не д.1 | 0.26228
Центральный | Надеждинский МР | АМК №29 п.Раздольное, Лазо, 57 | 0.30091
Центральный | Надеждинский МР | Котельная КШИ п.Раздольное, пер. Интернатный, 4 | 0.65809
Центральный | Надеждинский МР | АМК №5 п.Стеклозаводской, ул. Трудовая д.20-1 | 0.046902
Центральный | Надеждинский МР | Котельная №16 ст.Барановский, ул. Тополиная | 1.054
Центральный | Надеждинский МР | Котельная № 931 с.Раздольное, ул. Лазо, 318 | 1.6064
Центральный | Надеждинский МР | АМК СШ №3 п.Раздольное, в р-не ул.Лазо,36а | 0
Центральный | Надеждинский МР | Котельная № 62 п. Зима Южная | 0.54281
Центральный | Надеждинский МР | АМК п.Таежный, в р-не ул.Мира,4 (Комб. Чайка) | 0.71799
Хасанский | Хасанский МР | Котельная №1 п.Зарубино, ул.Строительная,15 | 2.8492
Хасанский | Хасанский МР | Котельная №2 п.Зарубино, ул.Нагорная,2 | 5.7943
Хасанский | Хасанский МР | Котельная №1 п.Нерпа, ул.Нерпинская 7 | 0.23826
Хасанский | Хасанский МР | Котельная №2 п.Посьет, ул.Тупик портовый,3 | 0.34453
Хасанский | Хасанский МР | Котельная №1 п.Безверхово, ул.Совхозная,1в | 0.54266
Хасанский | Хасанский МР | Котельная №2 п.Безверхово, ул.Советская, 3а | 0.4658
Хасанский | Хасанский МР | Котельная №3 п.Перевозное, ул.Строительная, 3а | 0.29897
Хасанский | Хасанский МР | Центр.кот. п.Барабаш, ул.Гагарина,31а | 0.70474
Хасанский | Хасанский МР | Котельная №1 п.Приморский, ул.Молодежная,22 | 0.40533
Хасанский | Хасанский МР | Котельная №2 п.Приморский, ул.Центральная,21 | 1.0748
Хасанский | Хасанский МР | Котельная №1 п.Хасан, ул.Мошляка,18 | 1.2891
Хасанский | Хасанский МР | Котельная №2 п.Хасан, ул.Линейная,1в | 0.50447
Хасанский | Хасанский МР | Центральная котельная №1, п.Краскино, ул.Школьная, 1а | 2.1018
Хасанский | Хасанский МР | Центральная котельная п.Гвоздево,ул.Центральная 26а | 0.35228
Хасанский | Хасанский МР | Котельная №452 п.Краскино, стадионая | 0.70978
Хасанский | Хасанский МР | Котельная №238 с.Занадворовка, ул.Горнизоная | 0.75822
Шкотовский | Шкотовский МР | Модульная котельная с. Анисимовка, ул. Смольная 10а | 0.70026
Шкотовский | Шкотовский МР | АМК п.Смоляниново, ул.Ленинская (зав. №201510092) | 0.42696
Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная №165 с.Новонежино, ул.Авиаторов, 33 | -0.047196
Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная "Молодежная" с.Новонежино, ул.Молодежная, 1а | 0.71529
Шкотовский | Шкотовский МР | АМК с.Анисимовка, в р-не ул.Дачная 40б | 0.31139
Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная школы п.Шкотово, ул.Советская,45б | 0.15353
Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная АРЗ п.Шкотово, ул.Матюшкина,2 | 0.11587
Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная гарнизона п.Шкотово, ул.Кирова,2а | 0.27174
Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная с.Штыково, ул.Гидроузла,1б | 0.65995
Шкотовский | Шкотовский МР | АМК с.Многоудобное, ул.Зальпе,3а | 0.2271
Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная с.Центральное, ул.Чапаева, 14 | 1.3653
Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная с.Новороссия, ул.Школьная, 204 | 0
Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная №181 с.Романовка (ДЭУ), ул.Рудакова,2а | 0.38521
Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная №113 с.Романовка, ул.Гвардейская,6а | 0.67693
Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная №59 с.Романовка, ул.Гвардейская,203а | 5.5637
Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная №12 с.Многоудобное, ул.Первомайская 3 | 0.23901
Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная сш №27 п.Смоляниново, ул.Маяковского,37а | 0.002613
Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная гарнизона п.Смоляниново, ул.Верхняя Садовая, 1а | 5.0106
Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Гореловская котельная г.Дальнегорск, ул.Приморская 2 | 30.4471
Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Котельная с.Сержантово, ул.Лесная,13 | 2.4812
Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Котельная п.Краснореченский, ул.Октябрьская 28 | 8.7092
Дальнегорский | Дальнегорский ГО | АМК п.Тайга, ул.Речная 37 | 0
Дальнегорский | Дальнегорский ГО | АМК п.Тайга, ул.Школьная, 14 | 0
Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Котельная п.Рудная Пристань, ул.Григория Милая 2б | 6.7832
Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Котельная п.Каменка, ул.Берзинская 39 | 0
Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Котельная №4 г.Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября, 324/115 | 6.5691
Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Центральная котельная г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября 105-б | 19.5506
Кавалеровский | Кавалеровский МР | Центральная котельная п.Кавалерово ул.Первомайская 9Б/3 | 28.9614
Кавалеровский | Кавалеровский МР | Котельная п.Фабричный ул.Комсомольская 107 | 4.6572
Кавалеровский | Кавалеровский МР | Котельная п.Хрустальный ул.Центральная 27 | 1.2519
Кавалеровский | Кавалеровский МР | Котельная п.Рудный ул.Партизанская 6 | 6.2429
Кавалеровский | Кавалеровский МР | Котельная № 1 п.Кавалерово ул.Арсеньева 122 | 0.78529
Кавалеровский | Кавалеровский МР | Котельная № 2 п.Горнореченск ул.Строительная, 32-1 | 0.88053
Кавалеровский | Кавалеровский МР | АМК с.Зеркальное ул.Мира 15 | 0.15874
Кавалеровский | Кавалеровский МР | АМК с.Устиновка ул.Речная 15 | 0.13735
Ольгинский | Ольгинский МР | Центральная котельная п.Ольга, ул.Дзержинская 18 | 1.2791
Ольгинский | Ольгинский МР | АМК п.Ольга ЦРБ, ул.Ворошилова, 6 | 0.2789
Ольгинский | Ольгинский МР | Котельная с.Пермское СШ, ул.Совхозная | 0.13801
Ольгинский | Ольгинский МР | АМК с.Михайловка СШ, ул.Центральная 15Г | 0.17129
Ольгинский | Ольгинский МР | АМК с Моряк-Рыболов. Бойлер № 1, ул. Советская , 9в | 0.21624
Ольгинский | Ольгинский МР | АМК с.Моряк-Рыболов. Бойлер № 2. ул.Советская 9в | 0.1402
Ольгинский | Ольгинский МР | Котельная с.Моряк-Рыболов ЦРБ, ул.Ленинская 101 А | 0.25674
Ольгинский | Ольгинский МР | Котельная с.Маргаритово СШ, ул.Школьная 11 | 0.065307
Ольгинский | Ольгинский МР | Котельная № 1 п.Тимофеевка, ул.Первомайская 8 | 1.5646
Ольгинский | Ольгинский МР | Котельная № 2 п.Тимофеевка, ул.Морская, 8 | 0.041567
Ольгинский | Ольгинский МР | Котельная с.Ракушка, ул.Школьная 21 | 1.1088
Ольгинский | Ольгинский МР | Котельная с.Веселый Яр СДК, ул.Набережная, 57А | 0.68497
Чугуевский | Чугуевский МР | АМК №13 с.Кокшаровка, ул.Советская, 10 | 0.3052
Чугуевский | Чугуевский МР | АМК №14 с.Уборка, ул.Советская, 29 | 0.11356
Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №5 с.Чугуевка, ул Лесная, 55а | 0.009332
Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная НПБ с.Чугуевка, ул.Дзержинского, 11 | 27.7486
Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №1 с.Чугуевка ул.50лет Октября, 212 | 2.081
Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №2 с.Чугуевка, ул.Комарова, 5 | 3.0416
Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №210 "Пионер", с.Чугуевка, ул.Кустая, 36 | 1.7039
Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №4 с.Цветковка, ул.Львовская, 10а | 1.2369
Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №6 с.Каменка, ул.Магистральная, 32а | 0.40274
Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №7 с.Чугуевка, ул.Строительная, 2 | 0.025037
Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №8 с.Чугуевка, ул.Магистральная, 3а | 1.0212
Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №9 с.Ново-Чугуевка, ул.Вокзальная, 12 | 0.99626
Чугуевский | Чугуевский МР | АМК №10 с.Булыга-Фадеево, ул.Ленина, 51А | 0.26525
Чугуевский | Чугуевский МР | АМК № 11 с.Соколовка, ул.Советская, 90 | 0.17359
Чугуевский | Чугуевский МР | АМК №12 с.Ново-Михайловка, ул.Советская, 35 | 0.1086
Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №3 с.Чугуевка, ул.Кустарная, 29а | 1.1781
Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная № 97 военного городка, с.Чугуевка ул. Дзержинского,2 | 0.28509
Горноключевской | Кировский МР | Котельная №1 п.Горные Ключи, ул.Юбилейная, 3а | 0
Горноключевской | Кировский МР | АМК №30 Горноключевская (ср. школа) ул. Санаторная 5а | 0.24447
Горноключевской | Кировский МР | Котельная №3 п.Кировский, ул.Советская, 55 Б | 0.51285
Горноключевской | Кировский МР | Котельная №4 п.Кировский, ул.Колхозная, 29а | 0.16065
Горноключевской | Кировский МР | Котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62 А | 3.3807
Горноключевской | Кировский МР | Котельная №6 Мазутное хозяйство с.Авдеевка, ул.Октябрьская, 14 | 0.16993
Горноключевской | Кировский МР | Котельная №7 п.Кировский, ул.Уткинская, 53 | 0.31158
Горноключевской | Кировский МР | Котельная №8 п.Кировский, ул.Луговая 10 | 0.13969
Горноключевской | Кировский МР | Котельная №9 п.Кировский, ул.Юбилейная, 10а | 1.6946
Горноключевской | Кировский МР | Котельная №10 с.Авдеевка, ул.Центральная ,18 Б (школа) | 0.00438
Горноключевской | Кировский МР | Котельная №20 с.Преображенка, ул.Таежная, 17 | 0.09643
Горноключевской | Кировский МР | АМК №21 с.Уссурка ул.Школьная 4Б | 0.16718
Горноключевской | Кировский МР | АМК №23 с.П-Федоровка (школа), пер.Школьный, 1в | 0.3117
Горноключевской | Кировский МР | Котельная №26 с.Увальное, ул.Полевая, 33 | 0.62497
Горноключевской | Кировский МР | АМК №27 с.П-Федоровка, ул.Мира, 2а | 0.23255
Горноключевской | Кировский МР | АМК №28 п. Горные Ключи, ул.Октябрьская,21 | 0.30654
Горноключевской | Кировский МР | АМК №24 с.Родниковый, ул.Центральная, 1а | 0.12972
Горноключевской | Кировский МР | Котельная №11 с.Марьяновка, ул.Школьная, 8 | 0.16306
Горноключевской | Кировский МР | Котельная №12 с.Крыловка, ул.Школьная, 21 | 0.29977
Горноключевской | Кировский МР | АМК №13 с.Руновка (средняя школа)ул.Кооперативная,6 | 0.13722
Горноключевской | Кировский МР | АМК №15 с.Ольховка, пер.Школьный, 1в | 0.15867
Горноключевской | Кировский МР | АМК №17 с.Комаровка | 0.12808
Горноключевской | Кировский МР | АМК №18 с.Увальное (школа), ул.Шоссейная, 8а | 0.074218
Горноключевской | Кировский МР | АМК №19 с.Увальное (д/с),ул. Первомайская, 2Б | 0.16001
Горноключевской | Кировский МР | АМК №22 с.Шмаковка, пер.Школьный, 1а | 0.084933
Горноключевской | Кировский МР | АМК №29 п. Горные ключи, ул. Коммунальников, 35 | 0.59401
Горноключевской | Кировский МР | АМК №25 п.Кировский, ул.Пролетарская, 3а | 0.12695
Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-1 г.Дальнереченск, ул.Свободы 41 | 5.0904
Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-2 г.Дальнереченск, ул.Флегонтова 25а | 2.2816
Дальнереченский | Дальнереченский ГО | АМК №1-3 г.Дальнереченск, ул.Пионерская 45а | 0.36115
Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-5 г.Дальнереченск, ул.Шевчука 72 | 0.066135
Дальнереченский | Дальнереченский ГО | АМК №1-7 г.Дальнереченск, ул.Таврическая 87а | 0.17647
Дальнереченский | Дальнереченский ГО | АМК №1-14 г.Дальнереченск, ул.Промышленная 10 | 0.41484
Дальнереченский | Дальнереченский ГО | АМК №1-15 п.Лазо, ул.Строительная 2а | 0.3216
Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-18 г.Дальнереченск, ул.Энгельса 23 | 1.4907
Дальнереченский | Дальнереченский ГО | АМК №1-25 г.Дальнереченск, ул.Некрасова 6 | 0.17204
Дальнереченский | Дальнереченский ГО | АМК №1-26 г.Дальнереченск, ул.Рябуха 73 | 0.70345
Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-27/1 ЛДК ул. 45 лет Октября 1 А | 0.7197
Дальнереченский | Дальнереченский ГО | АМК №1-30 с.Сальское ул.Советская 2/015 | 0.18732
Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-31 г.Дальнереченск, ул.Уссурийская 84 | 0
Дальнереченский | Дальнереченский ГО | АМК №1-32 п.Лазо, ул.С.Лазо 43 | 0.38464
Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1- 40 с.Лазо, ул. Стрелковая | 0.26327
Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1- 42 с.Графское ул. Графская, 2 | 0.268
Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1- 43 г.Дальнереченск - привокзальная, ул. Тополиная, 10 | 0.93045
Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №2-1 с.Сальское, ул.Советская, 13 | 0.29519
Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №2-4 с.Рождественка (школа), ул.50 лет Октября, 24а | 0.55836
Дальнереченский | Дальнереченский МР | АМК №2-5 с.Веденка, ул.Мелехина, 34а | 0.17446
Дальнереченский | Дальнереченский МР | АМК №2-6 с.Веденка (д/с), ул.Калинина, 35а | 0.11115
Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №2-7 с.Соловьевка (школа), ул.Центральная, 32 | 0.065454
Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №2-9 с.Ракитное (школа), ул.Советская, 25а | 0.1381
Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №2-10 с.Ракитное (д/с), ул.Советская 22а | 0.54017
Дальнереченский | Дальнереченский МР | АМК №2-11 с.Орехово (школа), ул.Кооперативная 54а | 0.33118
Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №2-12 с.Боголюбовка (школа), ул.Озерная 9а | 0.45867
Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №2-18 с.Малиново (школа), ул.Школьная 29а | 0.56712
Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №2-13 с.Сретенка, ул. Лобода, 36 | 0.14257
Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №3-1 с.Новопокровка, ул.Набережная 68а | 0.32367
Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №3-2 с.Новопокровка, ул.Строительная 30в | 0.58328
Дальнереченский | Красноармейский МР | АМК №3-3 с.Новопокровка, ул.Украинская 64 | 0.17083
Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная №3-4 с.Рощино, ул.Рощина 47 | 0.79301
Дальнереченский | Красноармейский МР | АМК №3-15 с.Гончаровка, ул.Партизанская 9а | 0.19989
Дальнереченский | Красноармейский МР | АМК №3-18 с.Лукьяновка, ул.Центральная 5 | 0.40513
Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 3-6 с.Вострецово, ул.Нижегорная 32в | 0.0025656
Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 3-7 с.Измайлиха, ул. Центральная 34а | 0.14813
Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 3-8 с.Мельничное, ул. Верхняя 1Б | 0.18457
Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 3-10 с. Дальний Кут, ул. Школьная 1 | -0.0017204
Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 3-9 с.Мельничное, ул. Центральная 19. | 0.095549
Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 3-11 с.Крутой Яр, ул. Красноармейская 2 | 0.097288
Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 3-12 с.Глубинное, ул.Коммунальная 8а | 0.081624
Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 3-5 с.Вострецово, ул. Пионерская 4 | 0.10446
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №1 г.Лесозаводск, ул.Пушкинская, 29б | 20.3167
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №3 г.Лесозаводск, ул.Дзержинского, 18 | 1.6305
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №10 г.Лесозаводск, ул.Сибирцева, 76а | 3.9641
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №2 г.Лесозаводск, ул.Пушкинская, 31б | 1.1238
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №4 г.Лесозаводск, ул.Вокзальная, 76а | 0.29997
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №7 г.Лесозаводск, ул.Мира, 10а | 2.4067
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №8 г.Лесозаводск, ул.Степная, 3б | 1.7574
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №9 г.Лесозаводск, ул.Будника, 123 | 2.1411
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | АМК №15 г.Лесозаводск, ул.Кравчука | 0.47445
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №16 г.Лесозаводск, ул.Берёзовая, 10 | 0.52652
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | АМК №20 с.Невское, ул.Спортивная, 3 | 0.19596
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №21 с.Пантелеймоновка, ул.Школьная, 39а | 0.51774
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №22 с.Пантелеймоновка, ул.Центральная, 29а | 0.56395
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №27 с.Марково, ул.Волкова, 10а | 0.44753
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №28 с.Марково, ул.Волкова, 35а | 0.13896
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №31 с.Иннокентьевка, ул.Школьная, 1 | 0.14758
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №33 с.Глазовка, ул.Центральная, 30 | 0.4991
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №29 с.Курское, ул.Почтовая, 16 | 0.58287
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №32 с.Тихменево, ул.Советская, 36 | 0.44338
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | АМК №23 с.Ружино, ул.Советская, 43 | 0.3179
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №19 г.Лесозаводск, ул.Пионерская, 4 (ст.Ружино) | 1.8394
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №11 г.Лесозаводск, ул.Ленинская, 44к | 1.43
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №13 г.Лесозаводск, ул.Королёва, 3 | 0.16918
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | АМК №42 г.Лесозаводск, ул. Им.12-ти, 9 | 0.24726
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №18 г. Лесозаводск, ул.Тепличная, 6 | 0.50018
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | АМК №41 г.Лесозаводск, ул.Паровозная,1 | 0.29921
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №102.с.Пантелеймоновка (воен. Городок) | 0.71655
Пожарский | Пожарский МР | Котельная №34 с.Светлогорье, ул.Хомякова 4 | 7.0431
Пожарский | Пожарский МР | АМК №33 с.Пожарское, ул.Ленинская, 32В | 0.58104
Пожарский | Пожарский МР | Котельная №35 с.Игнатьевка, ул.Советская, 14 | 0.66473
Пожарский | Пожарский МР | Котельная №36 с.Нагорное, ул.Юбилейная, 12 | 0.97086
Пожарский | Пожарский МР | Котельная №37 с.Федосьевка, ул.Советская, 18-а | 0.33331
Пожарский | Пожарский МР | Котельная №38 с.Верхний перевал, ул.Школьная, 1-а | 1.2188
Пожарский | Пожарский МР | Котельная №39 с.Новостройка, ул. Заводская | 2.4699
Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/01 с.Михайловка, ул.Новая,30 | 2.0651
Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/02 с.Михайловка, квартал 2, д.1а | 1.548
Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/04 с.Михайловка, квартал 2, д.13 | 1.0145
Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/09 с.Первомайское, ул.Дубковская, 36 | 0
Михайловский | Михайловский МР | АМК № 1/10 с.Первомайское, ул.Гагарина, 37а | 0.35142
Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/18 с.Ивановка, ул.Зареченская,51 | 1.4525
Михайловский | Михайловский МР | АМК № 1/19 с.Ивановка, ул.Колхозная, 36 | 0.32622
Михайловский | Михайловский МР | АМК № 1/21 с.Ивановка, ул.Кировская, 36 | 0.30798
Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/25 с.Осиновка, ул.Рабочая, 2к | 0.2106
Михайловский | Михайловский МР | АМК № 1/26 с.Кремово, ул.Колхозная, 25б | 0
Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/27 с.Ширяевка, ул.Октябрьская, 25 а | 0.25766
Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/29 с.Горное, ул.Лесная, 6 | 0
Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/31 п.Новошахтинский, ул.Производственная, 1-а | 10.2355
Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/33 с.Абрамовка, ул.Пионерская | 0.10871
Михайловский | Михайловский МР | АМК № 1/35 с.Григорьевка, ул.Калинина | 0.20626
Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/05 с.Михайловка, ул. Дубининская, 3а гарнизон | 0.35705
Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/07 с.Васильевка, ул. Гарнизонная 29 гарнизон | 0.17646
Михайловский | Михайловский МР | АМК № 1/28 с.Кремово, ул.Городская 181 | 0.3465
Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/22 с.Снегуровка, ул. Парковая 14а | 0.63634
Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/30 с.Ляличи, ул.Школьная, 141 | 0.91694
Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/09 с. Полтавка, ул.Ленина, 39 | 0.11441
Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/10 с.Галенки, ул.Советская, 116а | 0.31789
Октябрьский | Октябрьский МР | АМК № 2/11 с.Фадеевка, ул.Кирова, 34 | 0.60043
Октябрьский | Октябрьский МР | АМК № 2/12 с.Фадеевка, ул.Школьная, 2а | 0.26657
Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/14 с.Дзержинское, ул.Первомайская, 5 | 0.088858
Октябрьский | Октябрьский МР | АМК № 2/15 с.Струговка, ул.Школьная, 15 б | 0.20048
Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/16 с.Чернятино, ул.Зеленая, 7 | 0.42353
Октябрьский | Октябрьский МР | АМК № 2/05 с.Покровка, ул.Красноармейская, 9б ЦРБ | 0.49718
Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/03 с.Покровка, Рабочий переулок, 4 б | 0
Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/08 с.Покровка, ул.Карла Маркса,72 г | 0.092685
Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/07 с.Покровка, ул.Калинина, 1а | 0.14952
Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/18 с.Новогеоргиевка, ул.Краснодарская, 32 | 0.051438
Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/30 п.Липовцы, ул.Зеленая 4а | 0.32858
Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная 2/19 с.Покровка, ул.Пионерская, 4Б | 0
Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/01 с.Покровка, ул.Октябрьская, 3б | 2.2067
Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/02 с. Покровка, ул.50 лет Приморья 1б | 0
Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/04 с.Покровка, ул.Пионерская, 21а | 0
Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/06 с.Покровка, ул.Карла Маркса, 13 | 0.24199
Октябрьский | Октябрьский МР | АМК № 2/13 с.Заречное, ул.Космонавтов, 2б | 0.19962
Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/20 п.Липовцы, ул.Комсомольская, 4а | 0
Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/17 с.Новогеоргиевка, ул.Лазо, 168 | 0.5231
Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/21 с.Галенки, ул. Комарова, 157 | 0
Октябрьский | Октябрьский МР | АМК № 2/23 с.Покровка ул.Мелиораторов 13(Дом сирот) | 1.0281
Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/22 с.Покровка, ул.Красноармейская, 2а/8 | 0.093452
Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/01 п.Пограничный, улГагарина 9а | 2.4617
Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/02 п.Пограничный, ул.Ленина 64 а | 2.44
Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/03 п.Пограничный, ул.Дубовика, 22б | 0.0667
Пограничный | Пограничный МР | АМК № 3/06 п.Пограничный, ул.Пирогова, 2 ЦРБ | 0.096
Пограничный | Пограничный МР | АМК № 3/08 п.Пограничный, ул.Ленина, 10 | 0.176
Пограничный | Пограничный МР | АМК-Терморобот Котельная № 3/09 п.Пограничный, ул.Лазо, 101 | 0.1986
Пограничный | Пограничный МР | АМК-Терморобот Котельная № 3/11 с.Барано-Оренбургское, ул.Тургенева, 6 | 0.0834
Пограничный | Пограничный МР | АМК № 3/12 с.Барано-Оренбургское, гарнизон СШ | 0.144
Пограничный | Пограничный МР | АМК-Терморобот Котельная № 3/13 с.Барано-Оренбургское, ул.Победа 36 | 0
Пограничный | Пограничный МР | АМК № 3/14 с.Барано-Оренбургское, ул.Победы, 26 СДК | 0.0307
Пограничный | Пограничный МР | АМК № 3/15 с.Бойкое, ул.Комарова 8 | 0.1198
Пограничный | Пограничный МР | АМК № 3/17 с.Барабаш-Левада, ул.Юбилейная, 31 | 0.08769
Пограничный | Пограничный МР | АМК № 3/19 с.Богуславка, ул.Школьная, 18 | 0.17
Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/20 с.Жариково, ул.Кооперативная, 24 | 0.8576
Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/22 с.Нестеровка, ул.Советская, 7 | 0.3704
Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/23 с.Сергеевка, ул. Школьная, 1 | 0.3363
Пограничный | Пограничный МР | АМК №3/7 п.Пограничный, ул.Гагарина 96 | 0.417
Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/5 п.Пограничный | 1.82
Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/10 с.Барано-Оренбургское, гарнизон | 1.134
Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/1 с.Камень-Рыболов, ул.Кирова, 1А | 1.3345
Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/3 с.Камень-Рыболов, ул.Мира, 85-А | 0.4613
Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/4 с.Камень-Рыболов, ул.Беговая, 33-А | 0.79766
Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/5 с.Камень-Рыболов, ул.Трактовая, 32-Б | 0.87412
Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/6 с.Астраханка, ул.Решетникова, 111-А | 0.46071
Ханкайский | Ханкайский МР | АМК №5/7 с.Комиссарово, ул.Советская | 0.66553
Ханкайский | Ханкайский МР | АМК №5/9 с.Ильинка, ул.Столетия, 3-А | 1.4953
Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/10 с.Новоселище, ул.Школьная, 24 А | 0.69905
Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/11 с.Владимиро-Петровка, ул.Лазо, 5-В | 0.91963
Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/12 с.Мельгуновка, ул.Ленинская, 9 | 0.44766
Ханкайский | Ханкайский МР | АМК №5/14 с.Камень-Рыболов, ул.Железнодорожная, 23-Б | 0.39833
Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/8 с.Камень-Рыболов, ул.Некрасова, 1В | 1.8672
Ханкайский | Ханкайский МР | АМК №5/13 с.Троицкое, ул.Школьная, 11 | 0.10481
Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/2 с.Камень-Рыболов (военная кот.№275) | 0
Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/1 с.Хороль, ул.Октябрьская, 14а | 0
Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/3 с.Хороль, ул.Пугача, 2б | 0
Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/5 с.Хороль, микрорайон "Городок-5" | 0.73236
Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/6 с.Хороль, ул.Луговая,7б | 1.8081
Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/10 с.Хороль, ул.Солнечная, 12 | 0.39715
Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/12 с.Хороль, ул.Луговая, 64 | 1.1529
Хорольский | Хорольский МР | АМК №4/15 с.Сиваковка, ул.Центральная, 25 | 0
Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/14 с.Н-Девица, ул.Сибирцева, 33 | 0.98638
Хорольский | Хорольский МР | АМК №4/23 с.Благодатное, ул.Октябрьская, 51 | 0.3176
Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/19 п.Ярославский, ул.Некрасова, 25б | 1.1537
Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/20 с.Вознесенское, ул.Крупская, 19а | 0.32086
Хорольский | Хорольский МР | АМК №4/21 с.Лучки, ул.Комсомольская, 25 | 0.39557
Хорольский | Хорольский МР | АМК-Терморобот Котельная №4/24 с.Прилуки, ул.Новая, 23 | 0.020106
Хорольский | Хорольский МР | АМК-Терморобот Котельная №4/16 с.Поповка, ул.Леонова,1 | 0.014363
Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/4 п.Ярославский, ул.Лазо,8а | 11.6217
Хорольский | Хорольский МР | АМК №4/11 с.Хороль, ул.Октябрьская, 42 | 0.34215
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №1/1 г.Находка, ул.Пирогова, 19 | 24.6864
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №1/3 г.Находка, ул.Судоремонтная, 5 | 8.7143
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №1/4 г.Находка, ул.Тимирязева, 26А | 2.7276
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №1/5 г.Находка, ул.Макарова, 85 | 30.401
Находкинский | Находкинский ГО | АМК №1/7 г.Находка, ул.Вознесенская, 8м | 0.30515
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №2/1 г.Находка, ул.Кольцевая, 2 | 0.41747
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №2/2 г.Находка, ул.Седова, 2а | 0.90575
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №2/3 г.Находка, ул.Владивостокская, 34 | 7.7357
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №3/1 г.Находка, ул.Пограничная, 54а | 4.7402
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №3/3 г.Находка, ул.Школьная, 24 | 6.5536
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №3/4 г.Находка, ул.Красноармейская, 24 | 15.5676
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/8 г.Находка, ул.2-я Промышленная, 14 | 14.72
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/13 г.Находка, ул.Малиновского, 30а | 1.3003
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №5/2 п.Врангель, ул.Васяновича, 11 | 14.7944
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №5/3 п.Козьмино, ул.Набережная, 115а | 0.90647
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №5/4 п.Врангель, ул.Железнодорожников, 4 | 0.99464
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №6/1 п.Южно-Морской, ул.Центральная, 9ж | 3.8704
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №6/2 п.Южно-Морской, ул.Набережная, 42 | 2.4685
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №6/5 с.Анна, ул.Набережная, 7 | 1.8816
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/18 г.Находка, ул.Михайловская, 103 | 0.62031
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №3/2 г.Находка, ул.Пограничная, 100 | 0.13867
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/1 г.Находка, ул.Сидоренко, 11 | 2.5545
Находкинский | Находкинский ГО | АМК №4/4 г.Находка, ул.Садовая, 1 | 0.3256
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/7 г.Находка, ул.Шоссейная, 22б | 0.35501
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/10 г.Находка, ул.Шевченко, 1а | 0.26543
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/12 г.Находка, ул.Угольная, 53а | 0.41837
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/15 г.Находка, радиостанция "Морснаб" | 0.2798
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/16 г.Находка, ул.Перевальная, 104 | 0.26813
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №5/1 п.Врангель, ул.Первостроителей, 2б | 2.071
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №5/5 п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 13 | 0.18203
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №6/6 с.Душкино, ул.Ускова, 1б | 0
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/17 г.Находка, ул.Станционная, 1 | 0.38638
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/11 г.Находка, ул.Озерная, 1а | 0
Находкинский | Находкинский ГО | АМК №4/14 г.Находка, ул.Береговая, 14а | 0
Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/9 г.Находка, Линейная, 2б | 0
Находкинский | Находкинский ГО | АМК №4.20 55 м. на запад от ул.Надежды,1 | 0.80557
Лазовский | Лазовский МР | Котельная №5/1 п.Преображение, ул.Портовая, 10 | 5.3964
Лазовский | Лазовский МР | Котельная №5/2 п.Преображение, ул.30 лет Победы, 11А | 0.72889
Лазовский | Лазовский МР | Котельная №5/3 п.Преображение, пер.Партизанский, 20 | 0.90045
Лазовский | Лазовский МР | Котельная №5/4 п.Преображение, ул.Молодежная, 20 | 0.21496
Лазовский | Лазовский МР | Котельная №5/5 п.Преображение, ул.Заречная, 31 | 0.58575
Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/7 с.Лазо, ул.Ключевая, 38А | 0.2896
Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/8 с.Лазо, ул.Советская, 69А | 0.22262
Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/9 с.Лазо, ул.Некрасовская, 1А | 0.38542
Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/14 с.Киевка, ул.Дачная, 26 | 0.39336
Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/15 с.Валентин, ул.Комсомольская, 8Б | 1.4837
Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/16 с.Валентин, ул.Школьная, 27 | 0.66332
Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/17 с.Глазковка, ул.Подгорная, 8 | 0.78814
Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/18 с.Сокольчи, ул.Шоссейная, 58 | 0.71987
Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/19 с.Беневское, ул.Садовая, 9а | 0.66755
Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/20 с.Черноручье, ул.Шевченко, 27 | 0
Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/24 с.Киевка, пер.Школьный, 1 | 0.0067903
Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №2/3 г.Партизанск, ул.Партизанская, (УПТК) | 2.6967
Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №1/9 г.Партизанск, ул.Обогатительная, 17 | 0.7175
Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №2/10 г.Партизанск, ул.Ленинская, 54 | 0
Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №1/13 г.Партизанск, ул.Партизанская, 157 | 0.54206
Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №2/14 пос.Углекаменск, ул.Советская, 45 | 0.43542
Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №2/16 с.Казанка, ул.Луговая, 4 | 0.1728
Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №1/19 г.Партизанск, ул.Замараева, 3 | 0.83447
Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №2/27 п.Углекаменск, ул.Советская, 1С | 0.37461
Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №2/28 п.Авангард, ул.Ботаническая, 49 | 7.752
Партизанский | Партизанский ГО | АМК №1/31 г.Партизанск ул. Красноармейская, 64 | 0.49335
Партизанский | Партизанский ГО | АМК №1/33 г.Партизанск, ул.Московская, 1 | 0.48344
Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №1/39 г.Партизанск, ул.Пушкинская, 72 | 0.79972
Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №1/44 г.Партизанск, ул.Мирошниченко, 15 | 0.55277
Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №1/41 г.Партизанск, ул.Комсомольская, 2Б | 0.61003
Фокино | ЗАТО Фокино ГО | Котельная №1 ЗАТО г.Фокино ул.Заводская 24В ; ул.Заводская 24Б | 73.8111
Фокино | ЗАТО Фокино ГО | Котельная №2 п.Дунай ул.Ленина 19б | 14.1309
Фокино | ЗАТО Фокино ГО | Котельная №3 п.Путятин ул.Центральная 27 | 1.2662
Фокино | Шкотовский МР | Котельная №4 п.Подъяпольск ул. Центральная, дом 1А | 1.2952
Фокино | Шкотовский МР | Котельная №5 п.Мысовое ул.Луговая, 10а | 1.9731
Спасский-1 | ГО Спасск-Дальний | Котельная №1 г.Спасск-Дальний, ул.Парковая, 3 | 12.472
Спасский-1 | ГО Спасск-Дальний | Котельная №2 с.Спасское, пер. Больничный, 2а | 2.5583
Спасский-1 | ГО Спасск-Дальний | Котельная №3 г.Спасск-Дальний, ул.Пограничная, 31 | 29.3653
Спасский-1 | ГО Спасск-Дальний | Котельная №4 г.Спасск-Дальний, ул.Силикатная, 3/6 | 12.5346
Спасский-1 | ГО Спасск-Дальний | Котельная №5 г.Спасск-Дальний, ул.Красногвардейская, 130 | 31.3807
Спасский-1 | ГО Спасск-Дальний | Котельная №7 г.Спасск-Дальний, ул.Советская, 3 | 0.48719
Спасский-1 | ГО Спасск-Дальний | Котельная №8 г.Спасск-Дальний, ул.Цементная, 2 | 27.7602
Спасский-2 | ГО Спасск-Дальний | Котельная №3 - а г.Спасск-Дальний, ул.Приморская, 10 | 0.19162
Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №2 г.Спасск-Дальний, ул.Гражданская, 10 | 0.01099
Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №4 с.Гайворон, ул.Ленинская, 37 | 0.38612
Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №5 с.Новосельское, ул.Центральная, 9а | 0.69772
Спасский-2 | Спасский МР | АМК №7 с.Степное, ул.Центральная, 6а | 0.062515
Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №11 с.Славинка, ул.Преображенская, 21 | 0.007586
Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №14 с.Хвалынка, ул.Советская, 24а | 0.28227
Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №15 с.Буссевка, ул.Светлая, 22а | 0.31389
Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №20 с.Вишневка, пер. Школьный, 1в | 0.21866
Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №21 с.Красный Кут, ул.Мира, 17а | 0.012952
Спасский-2 | Спасский МР | АМК №22 с.Красный Кут, ул. Зелёная, 41а | 0.38432
Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №23 с.Дубовское, ул.Молодежная, 35а | 0.23588
Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №25 с.Прохоры, пер.Школьный, 1а | 0.066329
Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №28 с.Духовское, ул.Советская, 28 | 0.23815
Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №30 с.Новоруссановка, ул.Школьная, 11 | 0.15047
Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №31 с.Кронштадка, ул.Борисова, 6а | 0.035999
Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №32 с.Свиягино, ул.Партизанская, 22 | 0.2415
Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №35 с.Чкаловкое, пер. Первомайский, 1а | 1.1117
Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №36 с.Зеленодольское, ул.Советская, 1а | 0
Спасский-2 | Спасский МР | АМК №37 с.Александровка, ул.Уборевича, 63б | 0.25178
Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №38 с.Александровка, ул.Советская, 72а | 0.79096
Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №42 с.Лётно-Хвалынское, ул.Первомайская | 0
Спасский-2 | Черниговский МР | Котельная №14 с.Реттиховка, ул.Заречная, 5 | 0
Спасский-2 | Черниговский МР | Котельная №15 с.Дмитриевка, ул.Мира, 7а | 0.98064
Спасский-2 | Черниговский МР | Котельная №16 с.Дмитриевка, ул.Мира, 25а | 0.6343
Спасский-2 | Черниговский МР | Котельная ПНИ с.Майское, ул.60 лет Октября, 9 | 0
Спасский-2 | Черниговский МР | Котельная ПУ-59 с.Чкаловское, пер.Торговый, 36 | 0.82627
Спасский-2 | Черниговский МР | Котельная с.Синий Гай, ул.Советская, 7а | 1.2452
Спасский-2 | Черниговский МР | Котельная с.Меркушевка, ул.Ленинская, 42 | 0.80857
Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №46 п.Красный Кут, в/г 21 | 0
Черниговский | Черниговский МР | Котельная №2 с.Черниговка ул.Ленинская,50 1984г | 4.6404
Черниговский | Черниговский МР | Котельная №3 с.Черниговка ул.Советская ,69-а 1992г | 2.6381
Черниговский | Черниговский МР | Котельная №4 с.Черниговка ул.Ю Пионеров, 9-в 1976г | 3.6012
Черниговский | Черниговский МР | Котельная №5 с.Черниговка ул. Ю.пионеров ,37 1959г база | 2.3292
Черниговский | Черниговский МР | Котельная №6 с.Черниговка ул.Ленинская, 93 1996г | 4.6909
Черниговский | Черниговский МР | Котельная №7 с.Черниговка ул.Лазо, 22-а 1983г | 1.2557
Черниговский | Черниговский МР | Котельная №8 с.Черниговка ул.Партизанская, 108-а 1987г | 2.8656
Черниговский | Черниговский МР | Котельная №10 с.Черниговка ул.Крупозавод,3 1927г | 0.31929
Черниговский | Черниговский МР | Котельная №11 с.Черниговка ул.Буденного,69-а 1975г | 0.67377
Черниговский | Черниговский МР | Котельная №12 с.Черниговка ул.Заводская,31 1985г | 0.93542
Черниговский | Черниговский МР | Котельная №17 с.Черниговка ул.Пушкинская,99-б 2002г | 2.3244
Черниговский | Черниговский МР | Котельная №23 с.Черниговка ул.Партизанская,195-б 1987г | 0.53443
Анучинский | Анучинский МР | Котельная №1 (центральная) с.Анучино, ул.Банивура, 7 | 0.84427
Анучинский | Анучинский МР | Котельная №2 (квартальная) с.Анучино, ул.50 лет ВЛКСМ, 26а | 0.98599
Анучинский | Анучинский МР | Котельная №3 с.Н.Гордеевка, ул.Мира,4 | 0.52897
Анучинский | Анучинский МР | Котельная №4 с.Ст.Варваровка, ул.Мира, 6 | 0.70871
Анучинский | Анучинский МР | Котельная №5 (база), с. Анучино, ул.Горького,37 | 0.30392
Анучинский | Анучинский МР | Котельная №7 ЦРБ, с. Анучино, ул.Лазо, 18/11 | 0.0040806
Анучинский | Анучинский МР | Котельная №8 Модульная с.Тихоречное, ул.Молодежная,23 | 0.37671
Анучинский | Анучинский МР | Котельная №10 Модульная с.Чернышевка, ул.Лермонтова 1а | 0.58465
Анучинский | Анучинский МР | Котельная №12 с.Пухово, ул.Пригородная 17а | 0.43533
Анучинский | Анучинский МР | Котельная №11 ПУ-53 с.Чернышевка, ул. Лазо 20 | 0.86147
Анучинский | Яковлевский МР | Котельная №1 с.Яковлевка, ул.Ленинская, 24 | 6.3472
Анучинский | Яковлевский МР | Котельная №2 с.Яковлевка, ул.50 лет ВЛКСМ, 48а | 1.0622
Анучинский | Яковлевский МР | Котельная №3 с. Яковлевка, ул. Фадеева, 9а | 1.3688
Анучинский | Яковлевский МР | Котельная №4 с. Яковлевка, ул.Центральная, 23а | 2.606
Анучинский | Яковлевский МР | Котельная № 5 жд.ст. Варфоломеевка ,ул. Почтовая, 50 | 2.2426
Анучинский | Яковлевский МР | Котельная №8 с. Варфоломеевка, пер. Набережный, 21 | 1.0776
Анучинский | Яковлевский МР | Котельная №6 п. Минеральный, ул.Вокзальная, 8 | 1.245