## 1кв.2014г.
Информация о наличии резерва мощности систем теплоснабжения, эксплуатируемых КГУП "Примтеплоэнерго" в 1кв. 2014года.
Филиал, тепловой район | Муниципальное образование | Резерв мощности систем теплоснабжения, Гкал/час.
1кв.
Артёмовский | Артёмовский ГО | 16.359
Шкотовский | Шкотовский МР | 24.827
Надеждинский | Надеждинский МР | 48.204
Хасанский | Хасанский МР | 19.066
Михайловский | Михайловский МР | 55.73
Пограничный | Пограничный МР | 16.61
Октябрьский | Октябрьский МР | 18.044
Хорольский | Хорольский МР | 42.327
Спасск-1 | г.Спасск - Дальний | 107.222
Спасск-2 | Спасский МР | 19.7549
Черниговский | Черниговский МР | 25.584
Ханкайский | Ханкайский МР | 24.104
Анучинский | Анучинский МР | 6.3047
Яковлевский | Яковлевский МР | 10.136
Дальнегорский | Дальнегорский ГО | 192.87
Кавалеровский | Кавалеровский МР | 56.67
Ольгинский | Ольгинский МР | 5.863
Чугуевский | Чугуевский МР | 14.55
Находкинский | Находкинский ГО | 209.265
Партизанский | Партизанский ГО | 11.293
Вл.-Александровский | Партизанский МР | 0.7382
Лазовский | Лазовский МР | 13.6
Фокино | ЗАТО г. Фокино | 94.929
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | 16.447
Дальнереченск | Дальнереченский ГО | 26.244
Дальнереченск | Дальнереченский МР | 8.1622
Пожарский | Пожарский МР | 11.8567
Северный | Красноармейский МР | 4.4975
Горноключевской | Кировский МР | 32.8816