## 2010
Данные о поставщиках топлива, характеристике топлива используемого на электрических станциях филиалов КГУП "Примтеплоэнерго" в 2010 году
№ п/п | Местоположение ДЭС | Поставщик, завод изготовитель | Марка топлива | Характеристика топлива
1 | п. Терней | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
2 | п. Малая Кема | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
3 | п. Амгу | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
4 | п. Максимовка | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
5 | п. Усть-Соболевка | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
6 | п. Светлая | ОАО "Тернейлес", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
7 | п. Перетычиха | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ; ОАО "Тернейлес" | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
8 | п. Единка | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ; ОАО "Тернейлес" | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
9 | п. Самарга | ОАО "Тернейлес", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
10 | п. Агзу | ОАО "Тернейлес", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³

## 2011
Данные о поставщиках топлива, характеристике топлива используемого на электрических станциях филиалов КГУП "Примтеплоэнерго" в 2011 году
№ п/п | Местоположение ДЭС | Поставщик, завод изготовитель | Марка топлива | Характеристика топлива
1 | п. Терней | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
2 | п. Малая Кема | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
3 | п. Амгу | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
4 | п. Максимовка | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
5 | п. Усть-Соболевка | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
6 | п. Светлая | ОАО "Тернейлес", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
7 | п. Перетычиха | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ; ОАО "Тернейлес" | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
8 | п. Единка | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ; ОАО "Тернейлес" | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
9 | п. Самарга | ОАО "Тернейлес", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
10 | п. Агзу | ОАО "Тернейлес", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³

## 2012
Данные о поставщиках топлива, характеристике топлива планируемого к использованию на электрических станциях филиалов КГУП "Примтеплоэнерго" в 2012 году
№ п/п | Местоположение ДЭС | Поставщик, завод изготовитель | Марка топлива | Характеристика топлива
1 | п. Терней | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
|  | ООО "Новые технологии" | Светлое печное топливо | Температура вспышки - 25⁰С; Температура застывания - (-5)⁰С
2 | п. Малая Кема | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
3 | п. Амгу | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
4 | п. Максимовка | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
5 | п. Усть-Соболевка | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
6 | п. Светлая | ОАО "Тернейлес", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
7 | п. Перетычиха | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ; ОАО "Тернейлес" | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
8 | п. Единка | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ; ОАО "Тернейлес" | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
9 | п. Самарга | ОАО "Тернейлес", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
10 | п. Агзу | ОАО "Тернейлес", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³

## 2013
Данные о поставщиках топлива, характеристике топлива планируемого к использованию на электрических станциях филиалов КГУП "Примтеплоэнерго" в 2013 году
№ п/п | Местоположение ДЭС | Поставщик, завод изготовитель | Марка топлива | Характеристика топлива
1 | п. Терней | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
2 | п. Малая Кема | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
3 | п. Амгу | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
4 | п. Максимовка | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
5 | п. Усть-Соболевка | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
6 | п. Светлая | ОАО "Тернейлес", Хабаровский НПЗ | Топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
7 | п. Перетычиха | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ; ОАО "Тернейлес" | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
8 | п. Единка | ООО "Альянс-Бункер", Хабаровский НПЗ; ОАО "Тернейлес" | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
9 | п. Самарга | ОАО "Тернейлес", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³
10 | п. Агзу | ОАО "Тернейлес", Хабаровский НПЗ | Топливо судовое маловязкое, топливо дизельное | Температура вспышки - (58-73)⁰С; Температура застывания - (-10)-(-33)⁰С; Плотность при 20⁰С - 0,83-0,85 кг/м³