## Лист4
Приложение 1
п. 22 (г) Информация о наличии резерва мощности систем теплоснабжения (отопление и ГВС), эксплуатируемых КГУП "Примтеплоэнерго" в 1 квартале 2016 года (Постановление Правительства РФ №570 от 05.07.2013г. )
Филиал | Тепловой район | Муниципальное образование | Перечень котельных обеспечивающих теплоснабжение внешних потребителей (без котельных раб. на хоз-быт нужды) |  | Резерв мощности систем теплоснабжения, Гкал/час.
1 кв.
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная № 62 | п. Зима Южная, | 0.9266
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная № 931 | с. Раздольное, ул. Лазо, 318 | 0.19837
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №1 | с. В-Надеждинское, ул. Анисимова, 1978г | 0.36444
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №10 | п. Тавричанка, ул. Лесная, 12 | 0
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №11 | п.Тавричанка, ул.Индустриальная | 1.4612
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №12 | п. Тавричанка, ул.Рыбацкая | 1.2448
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №13 | п. Девятый Вал, ул. Набивайло, 14 | 0.19657
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №15 | п. Новый, ул. Молодежная, 3 | 5.4097
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №16 | ст. Барановский, ул. Тополиная | 2.0688
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №17 | с. Прохладное, ул. Молодежная | 0.76966
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №18 | с. Прохладное, ул. Центральня | 0.29008
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №2 | с. В-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, 1970г | 1.2499
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №20 | п. Рыбачий, | 0.14105
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №21 | п. Раздольное, ул. Гастелло, 18 | 0.59262
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №22 | п.Раздольное, ул.Котовского,1б | 1.3974
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №23 | п. Раздольное, ул. Ленина | 0
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №24 | п. Тавричанка, ул. Осипенко | 4.249
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №25 | п.Тавричанка, ул. Геологов | 2.0152
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №26 | п. Оленевод, ул. Садовая, 1 | 0.19952
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №27 | п. РВС, | 0.52417
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №28 | п. Морской, | 0.25259
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №29 | п. Раздольное, Лазо, 57 | 1.6785
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №3 | п. Раздольное, ул. Чапаева, 46, 1974г | 0.4914
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №30 | с. Кипарисово, ул. Черемуховая | 0.48873
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №4 | п. Раздольное, ул. Буденного, 1974г | 3.6759
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №5 | Кипарисово, ул. Лесная, 2б | 0.19752
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №6 | с. В-Надеждинское, ул. Строителей | 0.10838
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №7 | с. В-Надеждинское, ул. Геологов | 0.73173
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №8 | с. В-Надеждинское, ул. Трактовая | 0.65805
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №9 | п. Раздольное, ул. Буденного, 3б | 0.26579
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная КШИ | п. Раздольное, пер. Интернатный, 4 | 0.48339
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | Котельная №1 | п. Безверхово, ул. Совхозная,1в | 0.53492
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | Котельная №1 | п. Зарубино, ул. Строительная, 15 | 2.3644
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | Котельная №1 | п. Нерпа, ул. Нерпинская 7 | 0.46078
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | Котельная №1 | п. Приморский, ул. Молодежная, 22 | 0.37784
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | Котельная №1 | п. Хасан, ул. Мошляка, 18 | 1.7228
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | Котельная №2 | п. Безверхово, ул. Советская, 3а | 0.69241
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | Котельная №2 | п. Зарубино, ул. Нагорная,2 | 4.429
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | Котельная №2 | п. Посьет, ул. Тупик портовый,3 | 0.36457
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | Котельная №2 | п. Приморский, ул. Центральная,21 | 1.0493
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | Котельная №2 | п. Хасан, ул. Линейная, 1в | 0.44691
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | Котельная №238 | с. Занадворовка, ул.Горнизоная | 1.0465
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | Котельная №3 | п. Перевозное, ул. Строительная, 3а | 0.30049
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | Котельная №452 | п. Краскино, стадионая | 0.85742
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | Котельная п.Гвоздево | п. Гвоздево, ул. Центральная, 26а | 0.45956
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | Центр.кот. | п. Барабаш, ул. Гагарина, 31а | 0.7229
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | Центральная котельная №4 | п. Краскино, ул. Школьная, 1а | 1.8781
Артемовский | Центральный | Артемовский ГО | Котельная №4 | г. Артем, п. Угловое, ул. Берзарина, 11 | 0
Артемовский | Центральный | Артемовский ГО | Котельная 4/1 | г. Артем, ул. Ангарская, 9 | 1.1644
Артемовский | Центральный | Артемовский ГО | Авиационная | г. Артем п. Кневичи, ул. Авиационная, 8 | 1.5704
Артемовский | Центральный | Артемовский ГО | Амурская | г. Артем, ул. Полевая, 19 | 1.6333
Артемовский | Центральный | Артемовский ГО | Аэропорт | г. Артем, ул. Портовая, 41 | 2.6901
Артемовский | Центральный | Артемовский ГО | Баумана | г. Артем, ул.Баумана, | 0.31056
Артемовский | Центральный | Артемовский ГО | Металлобаза | г. Артем, ул. Гагарина, 23а | 2.277
Артемовский | Центральный | Артемовский ГО | Молодежная | г. Артем, ул. Левицкого, 2 | 2.264
Артемовский | Центральный | Артемовский ГО | Общежитие | г. Артем, ул.1-я Рабочая, 83/2 | 0.096789
Артемовский | Центральный | Артемовский ГО | ПМК-57 | г. Артем, ул.Виноградная, 3б | 0.50532
Артемовский | Центральный | Артемовский ГО | Подгородненка | г. Артем, ул. Есенина, 33 | 1.5218
Артемовский | Центральный | Артемовский ГО | Сахалинская | г. Артем, ул. Сахалинская, 52/1 | 0.14059
Артемовский | Центральный | Артемовский ГО | Силинский | г. Артем, п. Олений | 1.1507
Артемовский | Центральный | Артемовский ГО | Средняя школа №22 | г. Артем, переулок Русский, 1 | 0.9412
Артемовский | Центральный | Артемовский ГО | Средняя школа №35 | г. Артем, ул. Ремзаводская, 5 | 0.82219
Артемовский | Центральный | Артемовский ГО | Средняя школа №6 | г. Артем, ул. Серова,1б | 0.40171
Артемовский | Центральный | Артемовский ГО | Угловая | г. Артем, ул. Сахалинская, 9 | 1.5221
Артемовский | Центральный | Артемовский ГО | Уткинская | г. Артем, ул. Пугачева, 25 | 1.5091
Артемовский | Центральный | Владивостокский ГО | Парус Надежды | г. Владивосток, ул. Маковского, 123 | 0.80947
Артемовский | Центральный | Владивостокский ГО | Санаторная школа-интернат | г. Владивосток, Восточный проспект, 34 | 0
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная "Молодежная" | с. Новонежино, ул. Молодежная, 1а | 0.71759
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Модульная котельная | п. Смоляниново, ул.Ленинская | 0.342
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная №109 | п. Шкотово, ул. Советская, 1в | 0.61106
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная №113 | с. Романовка, ул. Гвардейская, 6а | 0.60857
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная №12 | с. Многоудобное, ул. Первомайская | 0.9943
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная №165 | с. Новонежино, ул. Авиаторов, 33 | 0.53238
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная №181 | с. Романовка (ДЭУ), ул. Рудакова, 2а | 0.4874
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная №59 | с. Романовка, ул. Гвардейская, 203а | 3.004
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная АРЗ | п. Шкотово, ул. Матюшкина, 2 | 0.44907
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная гарнизона | п. Смоляниново, ул. Верхняя Садовая, 1а | 4.9988
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная гарнизона | п. Шкотово, ул. Кирова, 2а | 0.32404
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная с.Анисимовка, ул.Садовая,20 | с. Анисимовка, ул. Садовая, 20 | 0.43136
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная с. Многоудобное | с. Многоудобное, ул. Зальпе, 3а | 1.0694
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная с. Новороссия | с. Новороссия, ул. Школьная, 204 | 0.3707
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная с. Центральное | с. Центральное, ул. Чапаева, 14 | 1.1709
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная с. Штыково | с. Штыково, ул. Гидроузла, 1б | 0.67192
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная сш №27 | п. Смоляниново, ул. Маяковского, 37а | 0.20288
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная школы | п. Шкотово, ул. Советская, 45б | 0.18883
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Модульная котельная | с. Анисимовка, ул. Смольная, 10а | 0.72157
Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Котельная Горелое | г. Дальнегорск, ул. Приморская, 2 | 29.175
Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Котельная № 4 | г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября, 324/115 | 77.3058
Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Котельная п. Каменка | п. Каменка, ул. Берзинская, 39 | 0.39352
Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Котельная п. Краснореченский | п. Краснореченский, ул. Октябрьская, 28 | 10.7721
Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Котельная п.Рудная Пристань | п. Рудная Пристань, ул. Григория Милая, 2б | 7.8312
Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Котельная п. Тайга | п. Краснореченский, ул. Речная, 37 | 3.1212
Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Котельная с. Сержантово | с. Сержантово, ул. Советская, 8 | 3.0119
Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Центральная котельная | г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 105-б | 22.9533
Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | Котельная № 1 | п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 126А | 0.0079633
Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | Котельная № 2 | п. Горнореченск, ул. Строительная, 32-1 | 1.1907
Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | Котельная очистных сооружений | п. Кавалерово, ул. Гоголя, 53 | 0.4793
Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | Котельная п. Рудный | п. Рудный, ул. Партизанская, 6 | 5.9615
Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | Котельная п.Фабричный | п. Фабричный, ул. Комсомольская, 107 А | 6.2956
Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | Котельная п. Хрустальный | п. Хрустальный, ул. Центральная, 27/1 | 2.7212
Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | Котельная с. Зеркальное | с. Зеркальное, ул. Мира, 15 | 0.63589
Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | Котельная с.Устиновка | с. Устиновка, ул. Речная, 69 К | 0.76826
Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | Центральная котельная | п. Кавалерово, ул. Первомайская, 9Б/3 | 30.641
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | Котельная № 1 | п. Тимофеевка, ул. Первомайская, 8 | 0.67101
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | Котельная № 2 | п. Тимофеевка, ул. Морская, 8 | 0.049226
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | Котельная ( ЦРБ) | п. Ольга, ул.Ворошилова, 6 | 0.004003
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | Котельная Бойлер № 1 | с. Моряк-Рыболов, ул. Пограничная, 7а | 0
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | Котельная (СДК) | с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А | 0.3007
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | Котельная (Средняя школа) | с. Маргаритово, ул. Школьная, 11 | 0.06
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | Котельная (Средняя школа) | с. Михайловка, ул. Центральная, 15Г | 0.04686
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | Котельная (ЦРБ) | с. Моряк-Рыболов, ул. Ленинская, 101 А | 0.26401
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | Котельная Бойлер № 2 | с. Моряк-Рыболов, ул. Советская, 9 | 0
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | Котельная (Средняя школа) | с. Пермское, ул. Совхозная | 0.081866
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | Котельная с.Ракушка | с. Ракушка, ул.Школьная 21 | 0.98462
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | Центральная котельная | п. Ольга, ул. Дзержинская, 18 | 1.2769
Дальнегорский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная № 11 | с. Соколовка, ул. Советская, 90 | 1.0141
Дальнегорский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная № 97 (военного городка) | с. Чугуевка, | 0.16932
Дальнегорский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №1 | с. Чугуевка, ул. 50лет Октября, 212 | 1.8251
Дальнегорский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №10 | с. Булыга-Фадеево, ул. Ленина, 51А | 0.61017
Дальнегорский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №12 | с. Ново-Михайловка, ул. Советская, 35 | 0.50942
Дальнегорский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №13 | с. Кокшаровка, ул. Советская, 10 | 0.93988
Дальнегорский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №14 | с. Уборка, ул. Советская, 29 | 0.47414
Дальнегорский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №2 | с. Чугуевка, ул. Комарова, 5 | 2.8462
Дальнегорский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №210 "Пионер" | с. Чугуевка, ул. Кустая, 36 | 1.5389
Дальнегорский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №3 | с. Чугуевка, ул. Кустарная, 29а | 0.99457
Дальнегорский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №4 | с. Цветковка, ул. Львовская, 10а | 1.1745
Дальнегорский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №5 | с. Чугуевка, ул Лесная, 55а | 0.8306
Дальнегорский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №6 | с. Каменка, ул. Магистральная, 31а | 0.34341
Дальнегорский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №7 | с. Чугуевка, ул. Строительная, 2 | 0.27895
Дальнегорский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №8 | с. Чугуевка, ул. Магистральная, 3а | 0.91017
Дальнегорский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №9 | с. Ново-Чугуевка, ул. Вокзальная, 12 | 0.94414
Дальнегорский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная НПБ | с. Чугуевка, ул. Дзержинского, 11 | 31.9915
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №1 | п. Горные Ключи, ул. Юбилейная, 3 | 12.2986
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №11 | с. Марьяновка, ул. Школьная, 8 | 0.26149
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №12 | с. Крыловка, ул. Школьная, 21 | 0.48078
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №13 (средняя школа) | с. Руновка, ул. Кооперативная, 6 | 0.261
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №15 | с. Ольховка, пер. Школьный, 1в | 0.014667
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №17 | с. Комаровка, | 0.32177
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №18 (школа) | с. Увальное, ул. Шоссейная, 8а | 0.081025
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №19 (д/с) | с.Увальное, ул. Первомайская, 2б | 0.17982
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №2 | п. Горные Ключи, ул. Набережная, 18 | 0
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №20 | с. Преображенка, ул. Таежная, 19 | 0.24203
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №21 | с. Уссурка, | 0
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №22 | с. Шмаковка, пер. Школьный, 1 | 0.28364
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №23 (школа) | с. П-Федоровка, пер. Школьный, 1в | 0.27889
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №24 | с. Родниковый, ул. Центральная, 1а | 0.18372
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №25 | п. Кировский, ул. Пролетарская, 3а | 0.39767
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №26 | с. Увальное, ул. Полевая, 35 | 0.45661
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №27 | с. П-Федоровка, ул. Мира, 2а | 0.69505
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №28 | п. Горные Ключи, ул. Октябрьская, 21 | 0.4657
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №3 | п. Кировский, ул. Советская, 55 | 0.63187
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №4 | п. Кировский, ул. Колхозная, 29а | 1.2721
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №5 | п. Кировский, ул. Набережная, 62 | 5.2201
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №6 (Мазутное хозяйство) | с. Авдеевка, ул.Октябрьская, 14 | 0.91218
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №7 | п. Кировский, ул. Уткинская, 53 | 0.30307
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №8 | п. Кировский, ул. Луговая, 10 | 0.74819
Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №9 | п. Кировский, ул. Юбилейная, 10а | 2.254
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-40 | с. Лазо, | 0
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-42 | с. Графское, ул. Графская, 2 | 0.15891
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-43 | г. Дальнереченск - привокзальная, ул. Тополиная, 10 | 1.1689
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-1 | г. Дальнереченск, ул. Свободы, 41 | 0.2331
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-14 | г. Дальнереченск, ул. Промышленная, 10 | 0
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-15 | п. Лазо, ул. Строительная, 2а | 0.049309
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-18 | г. Дальнереченск, ул. Энгельса, 23 | 0
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-2 | г. Дальнереченск, ул. Флегонтова, 25а | 1.1332
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-25 | г. Дальнереченск, ул. Некрасова, 6 | 0.1921
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-26 | г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 73 | 0
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-27/1 | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 | 0.14142
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-3 | г. Дальнереченск, ул. Пионерская, 45а | 0.151
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-31 | г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 84 | 0
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-32 | с. Лазо, ул.С.Лазо, 43 | 0
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-5 | г. Дальнереченск, ул. Шевчука, 72 | 0
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №1-7 | г. Дальнереченск, ул.Таврическая 87а | 0.22291
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №1-30 | с. Сальское, ул. Советская, 2/015 | 0.13492
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №2-1 | с. Сальское, ул. Советская, 13 | 0.35324
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №2-10 (д/с) | с. Ракитное, ул. Советская, 22а | 0.32725
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №2-11 (школа) | с. Орехово, ул. Кооперативная, 54а | 0.29409
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №2-12 (школа) | с. Боголюбовка, ул. Озерная, 9а | 0.18366
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №2-13 | с. Сретенка, ул. Лобода, 36 | 0.18199
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №2-18 (школа) | с. Малиново, ул. Школьная, 29а | 0.40364
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №2-4 (школа) | с. Рождественка, ул. 50 лет Октября, 24а | 0.28105
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №2-5 | с. Веденка, ул. Мелехина, 34а | 0.35039
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №2-6 (д/с) | с. Веденка, ул. Калинина, 35а | 0.12295
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №2-7 (школа) | с. Соловьевка, ул. Центральная, 32 | 0.059442
Лесозаводский | Дальнереченский | Дальнереченский МР | Котельная №2-9 (школа) | с. Ракитное, ул. Советская, 25а | 0.13609
Лесозаводский | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 3-10 | с. Дальний Кут, ул. Школьная, 1 | 0
Лесозаводский | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 3-11 | с. Крутой Яр, ул. Красноармейская, 2 | 0.05024
Лесозаводский | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 3-12 | с. Глубинное, ул. Коммунальная, 8а | 0
Лесозаводский | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 3-5 | с. Вострецово, | 0
Лесозаводский | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 3-6 | с. Вострецово, ул. Нижегорная, 32в | 0
Лесозаводский | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 3-7 | с. Измайлиха, ул. Центральная, 34а | 0.06652
Лесозаводский | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 3-8 | с. Мельничное, ул. Верхняя, 1Б | 0.133
Лесозаводский | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 3-9 | с. Мельничное, ул. Центральная, 19 | 0
Лесозаводский | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная №3-1 | с. Новопокровка, ул. Набережная, 68а | 0.39676
Лесозаводский | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная №3-15 | с. Гончаровка, ул. Партизанская, 9а | 0.12889
Лесозаводский | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная №3-18 | с. Лукьяновка, ул. Центральная, 5а | 0.17253
Лесозаводский | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная №3-2 | с. Новопокровка, ул. Строительная, 30в | 0.34542
Лесозаводский | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная №3-3 | с. Новопокровка, ул. Украинская, 64а | 0.03748
Лесозаводский | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная №3-4 | с. Рощино, ул. Рощина, 47 | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №1 | г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 29б | 13.4864
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №10 | г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, 76а | 5.0557
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №102 | с. Пантелеймоновка, | 0.387
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №11 | г. Лесозаводск, ул. Ленинская, 44 | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №13 | г. Лесозаводск, ул. Королёва, 3 | 0.076
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №15 | г. Лесозаводск, ул. Кравчука, 1а | 3.2179
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №16 | г. Лесозаводск, ул. Берёзовая, 10 | 0.529
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №18 | г. Лесозаводск, ул. Тепличная | 0.512
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №19 | г. Лесозаводск, ул. Пионерская, 4 | 2.9464
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №2 | г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31б | 1.605
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №20 | с. Невское, ул. Спортивная, 3 | 0.348
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №21 | с. Пантелеймоновка, ул. Школьная, 39 | 0.527
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №22 | с. Пантелеймоновка, ул. Центральная, 29 | 0.351
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №23 | с. Ружино, ул. Советская, 43 | 0.131
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №27 | с. Марково, ул. Волкова, 10 | 0.546
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №28 | с. Марково, ул. Волкова, 35 | 0.14
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №29 | с. Курское, ул. Почтовая, 16 | 0.441
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №3 | г. Лесозаводск, ул. Дзержинского, 18 | 1.6249
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №31 | с. Иннокентьевка, ул. Школьная, 1 | 0.149
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №32 | с. Тихменево, ул. Советская, 36 | 0.253
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №33 | с. Глазовка, ул. Центральная, 30 | 0.508
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №36 | г. Лесозаводск, ул. Челюскина, 11 | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №4 | г. Лесозаводск, ул. Вокзальная, 76а | 0.206
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №41 | г. Лесозаводск, ул. Паровозная, 1 | 0.033
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №42 | г. Лесозаводск, ул. Имени 12-ти, 9 | 0.233
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №7 | г. Лесозаводск, ул. Мира, 10а | 2.4691
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №8 | г. Лесозаводск, ул. Степная, 3б | 1.5718
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | Котельная №9 | г. Лесозаводск, ул. Будника, 123 | 2.168
Лесозаводский | Пожарский | Пожарский МР | Котельная №33 | с. Пожарское, ул. Ленинская, 37-а | 1.6192
Лесозаводский | Пожарский | Пожарский МР | Котельная №34 | с. Светлогорье, | 12.9777
Лесозаводский | Пожарский | Пожарский МР | Котельная №36 | с. Нагорное, ул. Юбилейная, 12 | 1.02
Лесозаводский | Пожарский | Пожарский МР | Котельная №37 | с. Федосьевка, ул. Советская, 18-а | 0.263
Лесозаводский | Пожарский | Пожарский МР | Котельная №39 | с. Новостройка, | 0.839
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/22 | с. Покровка, ул. Красноармейская, 2а/8 | 0.46955
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/01 | п. Пограничный, ул.Гагарина, 26 | 3.3813
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/02 | п. Пограничный, ул. Советская, 66 | 2.7978
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/03 | п. Пограничный, ул. Дубовика, 24 | 0.4695
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/06 (ЦРБ) | п. Пограничный, ул. Пирогова | 0.67711
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/08 | п. Пограничный, ул. Ленина, 10 | 0.23103
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/09 | п. Пограничный, ул. Лазо, 101 | 0.38436
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/10 | с. Барано-Оренбургское, | 1.4355
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/11 | с. Барано-Оренбургское, ул. Тургенева, 16 | 0.21377
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/12 (гарнизон СШ) | с. Барано-Оренбургское, | 0.61
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/13 | с. Барано-Оренбургское, ул. Чапаева, 29 | 0.28027
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/14 (СДК) | с. Барано-Оренбургское, ул.Победы, 26 | 0
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/15 | с. Бойкое, ул. Школьная, 1 | 1.1034
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/17 | с. Барабаш-Левада, ул. Юбилейная, 31 | 0.34366
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/19 | с. Богуславка, ул. Школьная, 18 | 0.41352
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/20 | с. Жариково, ул. Кооперативная, 24 | 0.88577
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/22 | с. Нестеровка, ул. Советская, 7 | 0.55458
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/23 | с.Сергеевка, ул. Школьная, 1 | 0.55338
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная № 3/5 | п. Пограничный, | 1.1421
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная №3/7 | п. Пограничный, ул. Буденовец | 0.22552
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/01 | с. Михайловка, ул. Новая, 30 | 1.8598
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/02 | с. Михайловка, квартал 2, д. 1 | 2.628
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/04 | с. Михайловка, квартал 2, д. 13 | 2.645
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/05 ( гарнизон) | с. Михайловка, | 0.89029
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/06 | с. Михайловка, ул. Вокзальная, 25 | 0.060437
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/07 ( гарнизон) | с. Михайловка, ул. Гарнизонная, 29 | 0.31521
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/09 | с. Первомайское, ул.Дубковская, 36 | 0.80743
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/10 | с. Первомайское, ул. Гагарина, 37а | 0.309
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/13 | с. Первомайское, ул. Школьная | 0.265
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/18 | с. Ивановка, ул. Зареченская | 1.9684
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/19 | с. Ивановка, ул. Колхозная | 0.308
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/21 | с. Ивановка, ул. Кировская, 36 | 0.307
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/25 | с. Осиновка, ул. Рабочая, 2к | 0.78353
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/26 | с. Кремово, ул. Колхозная | 0.03726
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/27 | с. Ширяевка, ул. Октябрьская | 0.39606
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/28 | с. Кремово, ул. Городская | 0.3589
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/29 | с. Горное, ул. Лесная, 6 | 0.5351
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/30 | с. Ляличи, ул.Школьная, 141 | 1.6753
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/31 | п. Новошахтинский, ул. Производственная, 1-а | 42.5273
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/32 | п. Новошахтинский, ул. Вокзальная, 1б | 0.74681
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/33 | с. Абрамовка, ул. Пионерская | 0
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | Котельная № 1/35 | с. Григорьевка, ул. Калинина | 0.12008
Михайловский | Михайловский | Черниговский МР | Котельная № 1/22 | с. Снегуровка, | 0.58076
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная 2/19 | с. Покровка, ул. Пионерская, 46 | 0.06942
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/01 | с. Покровка, ул. Октябрьская, 3б | 2.2116
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/02 | с. Покровка, ул.50 лет Приморья, 1б | 0.70443
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/03 | с. Покровка, Рабочий переулок, 4 б | 0
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/04 | с. Покровка, ул. Пионерская, 21б | 0
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/05 | с. Покровка, ул. Красноармейская, ЦРБ | 0.39239
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/06 | с. Покровка, ул. Карла Маркса, 13 | 2.6071
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/07 | с. Покровка, ул. Калинина, 1а | 0.9574
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/08 | с. Покровка, ул. Карла Маркса, 72 | 0.15568
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/09 | с. Полтавка, ул. Ленина, 39 | 0.47257
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/10 | с. Галенки, ул. Советская, 116а | 1.046
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/11 | с. Фадеевка, ул. Кирова, 34 | 1.0936
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/12 | с. Фадеевка, ул. Школьная, 8 | 0.312
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/13 | с. Заречное, ул. Космонавтов, 2б | 0.239
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/14 | с. Дзержинское, ул. Первомайская, 5 | 0.4237
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/15 | с. Струговка, ул. Школьная, 15 б | 0.228
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/16 | с. Чернятино, ул. Зеленая, 7 | 0.71666
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/17 | с. Новогеоргиевка, ул. Лазо, 168 | 0
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/18 | с. Новогеоргиевка, ул. Краснодарская, 32 | 0.42606
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/20 | п. Липовцы, ул. Комсомольская, 4 | 1.838
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/21 | с. Галенки, ул. Комарова, 157 | 0.91582
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная № 2/30 | п. Липовцы, ул. Зеленая | 2.4805
Михайловский | Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/15 | с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, 119 | 0.55509
Михайловский | Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/1 | с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 1А | 3.1272
Михайловский | Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/10 | с. Новоселище, ул. Школьная, 24 А | 1.1753
Михайловский | Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/11 | с. Владимиро-Петровка, ул. Лазо, 5-В | 1.8716
Михайловский | Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/12 | с. Мельгуновка, ул. Ленинская, 9 | 0.3984
Михайловский | Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/13 | с. Троицкое, ул. Школьная, 11 | 0.13454
Михайловский | Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/14 | с. Камень-Рыболов, ул. Железнодорожная, 23-Б | 1.0555
Михайловский | Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/2 (военная кот.№275) | с. Камень-Рыболов, | 0.031582
Михайловский | Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/3 | с. Камень-Рыболов, ул. Мира, 85-А | 1.2091
Михайловский | Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/4 | с. Камень-Рыболов, ул. Беговая, 33-А | 2.9642
Михайловский | Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/5 | с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, 32-Б | 2.0031
Михайловский | Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/6 | с. Астраханка, ул. Решетникова, 111-А | 1.148
Михайловский | Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/7 | с. Комиссарово, ул. Советская, 16-А | 2.0892
Михайловский | Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/8 | с. Камень-Рыболов, ул. Некрасова, 1В | 4.6251
Михайловский | Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/9 | с. Ильинка, ул. Столетия, 3-А | 2.4984
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/1 | с. Хороль, ул. Октябрьская, 14а | 0
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/10 | с. Хороль, ул. Солнечная, 12 | 1.0584
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/11 | с. Хороль, ул. Октябрьская, 42 | 0.326
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/12 | с. Хороль, ул. Луговая, 64 | 1.2815
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/14 | с. Н-Девица, ул. Сибирцева, 33 | 1.5367
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/15 | с.Сиваковка, ул. Центральная, 25 | 1.665
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/16 | с. Поповка, ул. Леонова | 0.06063
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/19 | п. Ярославский, ул. Некрасова, 25б | 2.0787
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/20 | с. Вознесенское, ул. Крупская, 19а | 0.70993
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/21 | с. Лучки, ул. Комсомольская, 25 | 0.19857
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/22 | с. Хороль, ул.Северная, 8 | 0.099
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/23 | с. Благодатное, ул. Октябрьская, 51 | 0.29563
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/24 | с. Прилуки, ул. Новая | 0.02301
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/3 | с. Хороль, ул. Пугача, 2б | 0.77554
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/4 | п. Ярославский, ул. Лазо | 23.7094
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/5 | с. Хороль, микрорайон "Городок-5" | 0.39074
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/6 | с. Хороль, ул. Луговая, 7б | 2.4475
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/7 | с. Хороль, ул. Калининская, 20а | 1.9777
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Котельная №4/8 | с. Хороль, ул. Красноармейская, 4б | 1.1821
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная "Офис" | г. Находка, Северный проспект, 61 | 0.1551
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №1/1 | г. Находка, ул. Пирогова, 19 | 33.9034
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №1/2 | г. Находка, ул. Макарова, 21а | 7.8638
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №1/3 | г. Находка, ул. Судоремонтная, 5 | 24.4875
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №1/4 | г. Находка, ул. Тимирязева, 26А | 3.8477
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №1/5 | г. Находка, ул. Макарова, 85 | 42.887
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №1/7 | г. Находка, ул. Вознесенская, 8м | 1.8245
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №2/1 | г. Находка, ул. Кольцевая, 2 | 1.2694
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №2/2 | г. Находка, ул. Седова, 2а | 0.94702
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №2/3 | г. Находка, ул. Владивостокская, 34 | 15.0449
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №3/1 | г. Находка, ул. Пограничная, 54а | 5.0931
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №3/2 | г. Находка, ул. Пограничная, 100 | 0.15754
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №3/3 | г. Находка, ул. Школьная, 24 | 49.302
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №3/4 | г. Находка, ул. Красноармейская, 24 | 24.004
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №3/6 | г. Находка, ул. Постышева, 20а | 1.2111
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/1 | г. Находка, ул. Сидоренко, 11 | 13.8839
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/10 | г. Находка, ул. Шевченко, 1а | 0.5423
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/11 | г. Находка, ул. Озерная, 1а | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/12 | г. Находка, ул. Угольная, 53а | 0.4446
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/13 | г. Находка, ул. Малиновского, 30а | 2.6851
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/14 | г. Находка, ул. Береговая, 14а | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/15 | г. Находка, радиостанция "Морснаб" | 0.204
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/16 | г. Находка, ул. Перевальная, 104 | 0.28845
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/17 | г. Находка, ул. Станционная, 1 | 0.4226
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/18 | г. Находка, ул. Михайловская, 103 | 1.9104
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/4 | г. Находка, ул. Садовая, 1 | 0.38417
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/7 | г. Находка, ул. Шоссейная, 22б | 0.3955
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/8 | г. Находка, ул. 2-я Промышленная, 14 | 9.4155
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/9 | г. Находка, Линейная, 2б | -0.0003
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №5/1 | п. Врангель, ул. Первостроителей, 2б | 3.357
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №5/2 | п. Врангель, ул. Васяновича, 11 | 37.0263
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №5/3 | п. Козьмино, ул. Набережная, 115а | 1.3305
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №5/4 | п. Врангель, ул. Железнодорожников, 4 | 1.2373
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №5/5 | п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 13 | 0.2299
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №6/1 | п. Южно-Морской, ул. Центральная, 9ж | 6.2164
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №6/2 | п. Южно-Морской, ул.Набережная, 42 | 4.2415
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №6/5 | с. Анна, ул. Набережная, 7 | 2.2473
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4/20 (АМК) | г.Находка, ул. Надежда | 0.845
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №6/6 | с. Душкино, ул. Ускова, 1б | 0.40536
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная №5/1 | п. Преображение, ул. Портовая, 10 | 5.7263
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная №5/2 | п. Преображение, ул. 30 лет Победы, 11А | 6.7177
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная №5/3 | п. Преображение, пер. Партизанский, 20 | 0.7349
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная №5/4 | п. Преображение, ул. Молодежная, 20 | 0.19915
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная №5/5 | п. Преображение, ул. Заречная, 31 | 0.56975
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/14 | с. Киевка, ул. Дачная, 26 | 0.31014
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/15 | с. Валентин, ул. Комсомольская, 8Б | 1.8017
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/16 | с. Валентин, ул. Школьная, 27 | 0.68602
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/17 | с. Глазковка, ул. Подгорная, 8 | 1.0823
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/18 | с. Сокольчи, ул. Шоссейная, 52 | 0.6692
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/19 | с. Беневское, ул. Садовая, 7А | 0.62179
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/20 | с. Черноручье, ул. Шевченко, 27 | 0.00623
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/24 | с. Киевка, пер. Школьный, 1 | 0.031
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/7 | с. Лазо, ул. Ключевая, 38А | 0.58058
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/8 | с. Лазо, ул. Советская, 69А | 0.23449
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная №6/9 | с. Лазо, ул. Некрасовская, 1А | 0.60636
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №1/13 | г. Партизанск, ул. Партизанская, 157С | 0.67066
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №1/19 | г. Партизанск, ул. Замараева, 3С | 0.39966
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №1/20 | г. Партизанск, ул. Ленинская 24с | 4.8374
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №1/31 | г. Партизанск, ул. Красноармейская, 64С | 0.43849
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №1/33 | г. Партизанск, ул. Московская, 1 | 0.1274
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №1/39 | г. Партизанск, ул. Пушкинская, 72С | 0.82201
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №1/41 | г. Партизанск, ул. Комсомольская, 2Б | 0.5387
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №1/44 | г. Партизанск, ул. Мирошниченко, 15С | 0
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №1/9 | г. Партизанск, ул. Обогатительная, 15С | 1.2283
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №2/10 | г. Партизанск, ул. Ленинская, 54 | 0.20898
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №2/14 | пос. Углекаменск, ул. Советская, 45С | 0.27902
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №2/16 | с. Казанка, ул. Луговая, 4С | 0.1092
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №2/27 | п. Углекаменск, ул. Советская, 1С | 0.2493
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №2/28 | п. Авангард, ул. Ботаническая, 49 | 7.2092
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | Котельная №2/3 | г. Партизанск, ул. Партизанская, 71С | 3.0163
Партизанский | Фокино | Фокино ЗАТО | Котельная №1 | ЗАТО г. Фокино, ул. Заводская, 24Б | 74.419
Партизанский | Фокино | Фокино ЗАТО | Котельная №2 | п. Дунай, ул. Ленина, 19а | 16.2114
Партизанский | Фокино | Фокино ЗАТО | Котельная №3 | п. Путятин, ул. Центральная, 27 | 1.2401
Партизанский | Фокино | Фокино ЗАТО | Котельная ВОС | трасса Владивосток-Находка, 103 км | 0.79
Партизанский | Фокино | Шкотовский МР | Котельная №4 | п. Подъяпольск, ул. Набережная, 14 | 1.3515
Партизанский | Фокино | Шкотовский МР | Котельная №5 | п. Мысовое, | 1.9513
Спасский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №1 (центральная) | с. Анучино, ул. Банивура, 7 | 1.2665
Спасский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №10 | Модульная с. Чернышевка, ул. Лермонтова | 0.50152
Спасский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №11 ПУ-53 | с. Чернышевка, ул. Лазо, 20 | 0.87975
Спасский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №12 | с. Пухово, ул. Пригородная, 17а | 0.28293
Спасский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №2 (квартальная) | с. Анучино, ул. 50 лет ВЛКСМ, 26а | 1.5047
Спасский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №3 | с. Н. Гордеевка, ул. Мира, 4 | 0.52295
Спасский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №4 | с. Ст. Варваровка, ул. Мира, 6 | 0.47978
Спасский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №5 (база) | с. Анучино, ул. Горького, 37 | 0.55218
Спасский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №7 | ЦРБ, с. Анучино, ул. Лазо, 18/11 | 0.065823
Спасский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №8 | Модульная с.Тихоречное, ул. Молодежная, 23 | 0.59174
Спасский | Анучинский | Яковлевский МР | Котельная №5 | жд. ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, 50 | 1.3993
Спасский | Анучинский | Яковлевский МР | Котельная №1 | с. Яковлевка, ул. Ленинская, 24 | 5.6268
Спасский | Анучинский | Яковлевский МР | Котельная №2 | с. Яковлевка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 48а | 0.4515
Спасский | Анучинский | Яковлевский МР | Котельная №3 | с. Яковлевка, ул. Фадеева, 9а | 0.56595
Спасский | Анучинский | Яковлевский МР | Котельная №4 | с. Яковлевка, ул. Центральная, 23а | 5.7115
Спасский | Анучинский | Яковлевский МР | Котельная №8 | с. Варфоломеевка, пер. Набережный, 21 | 0.5621
Спасский | Анучинский | Яковлевский МР | Котельная п. Минеральный | п. Минеральный, | 0.29114
Спасский | Спасский-1 | Спасск-Дальний ГО | Котельная №1 | г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, 3 | 13.1522
Спасский | Спасский-1 | Спасск-Дальний ГО | Котельная №3 - а | г. Спасск-Дальний, ул. Приморская, 10 | 0.19738
Спасский | Спасский-1 | Спасск-Дальний ГО | Котельная №3 | г. Спасск-Дальний, ул. Пограничная, 31 | 29.7716
Спасский | Спасский-1 | Спасск-Дальний ГО | Котельная №4 | г. Спасск-Дальний, ул. Силикатная, 3/6 | 13.007
Спасский | Спасский-1 | Спасск-Дальний ГО | Котельная №5 | г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 130 | 32.8775
Спасский | Спасский-1 | Спасск-Дальний ГО | Котельная №7 | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 3 | 0.50688
Спасский | Спасский-1 | Спасск-Дальний ГО | Котельная №8 | г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 2 | 25.6349
Спасский | Спасский-2 | Спасск-Дальний ГО | Котельная №2 | г. Спасск-Дальний, ул. Гражданская, 10 | 0.01041
Спасский | Спасский-2 | Спасск-Дальний ГО | Котельная №44 | г. Спасск-Дальний, ул. Заводская, 17 | 0.6337
Спасский | Спасский-2 | Спасск-Дальний ГО | Котельная №45 | г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 128, корпус 4 | 0.13073
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №11 | с.Славинка, ул. Преображенская, 21 | 0.0080699
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №14 | с. Хвалынка, ул.Советская, 24а | 0.26352
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №15 | с. Буссевка, ул. Светлая, 22а | 0.3034
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №20 | с. Вишневка, пер. Школьный, 1в | 0.22578
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №21 | с. Красный Кут, ул. Мира, 17а | 0.021769
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №22 | с. Красный Кут, ул. Октябрьская, 82 | 0.26861
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №23 | с. Дубовское, ул. Молодежная, 35а | 0.23467
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №25 | с. Прохоры, пер. Школьный, 1а | 0.0677
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №28 | с. Духовское, ул. Советская, 28 | 0.22799
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №30 | с. Новоруссановка, ул. Школьная, 11 | 0.14449
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №31 | с. Кронштадка, ул. Борисова, 6а | 0.17734
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №32 | с. Свиягино, ул. Партизанская, 22 | 0.23278
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №33 | с. Свиягино, ул. Луговая, 2а | 0.04124
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №34 | с. Васильковка, ул. Таежная, 9а | 0.00538
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №35 | с. Чкаловское, пер. Первомайский, 1а | 8.5432
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №36 | с. Зеленодольское, ул. Советская, 1а | 0.51156
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №37 | с. Александровка, ул.Уборевича, 63б | 0.13691
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №38 | с. Александровка, ул. Советская, 72а | 0.83773
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №4 | с.Гайворон, ул.Ленинская, 37 | 0.38787
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №42 | с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская | 2.2401
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №46 | п. Красный Кут, в/г 21 | 0
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №5 | с.Новосельское, ул.Центральная, 9а | 0.71453
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №7 | с.Степное, ул.Центральная, 6а | 0.12426
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №9 | с. Гайворон, ул. Ленинская, 13б | 0.0364
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная ПУ-59 | с. Чкаловское, пер. Торговый, 36 | 0.83138
Спасский | Спасский-2 | Черниговский МР | Котельная №14 | с. Реттиховка, ул. Заречная, 5 | 5.772
Спасский | Спасский-2 | Черниговский МР | Котельная №15 | с. Дмитриевка, ул. Мира, 7а | 1.0012
Спасский | Спасский-2 | Черниговский МР | Котельная №16 | с. Дмитриевка, ул. Мира, 25а | 0.62476
Спасский | Спасский-2 | Черниговский МР | Котельная База | с. Черниговка, ул. Партизанская, 57 | 0.54625
Спасский | Спасский-2 | Черниговский МР | Котельная ПНИ | с. Майское, ул. 60 лет Октября, 9 | 0
Спасский | Спасский-2 | Черниговский МР | Котельная с.Меркушевка | с. Меркушевка, ул. Ленинская, 42 | 0.81784
Спасский | Спасский-2 | Черниговский МР | Котельная с.Синий Гай | с. Синий Гай, ул. Советская, 7а | 1.2629
Спасский | Спасский-1 | Спасск-Дальний ГО | Котельная №43 | г. Спасск-Дальний, ул. Приморская, 18, корпус 3 | 0.11739
Спасский | Спасский-2 | Спасский МР | Котельная №2 | с. Спасское, пер. Больничный, 2а | 3.1631
Начальник производственно-технического управления |  |  |  |  | Г.И. Попова