## Приложение 8
Приложение № 8 к Регламенту
Технические характеристики оборудования ДЭС участков электроснабжения КГУП "Примтеплоэнерго"
КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Партизвнский" т/р "Лазовский"
№ п/п | Местоположение ДЭС | Марка дизель генератора | Тип дизеля
1 | с. Глазковка | АД 200/ Т400 (200кВт) | ТМЗ 8481.10-05
|  | HIMOINSA HFW 160 (ДГЭ ВЕКО 128 кВт) | VECO
|  | ЭД 200 /Т400 (200кВт) | ЯМЗ 238