## типы диз.по поселениям (полный)
Согласовано |  |  |  |  | Утверждаю
Заместитель генерального директора |  |  |  |  | Генеральный директор
по производству КГУП "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  | КГУП "Примтеплоэнерго"
_______________ В.Ю.Чеботарев |  |  |  |  | _______________________ А.В.Патрин
"_____"__________ 2011 г. |  |  |  |  | "______"__________ 2011 г.
Согласовано
Заместитель генерального директора
по энергосбережению КГУП "Примтеплоэнерго"
_________________________ О.Н.Бронников
"_____"_____________________ 2011 г.
Технические характеристики оборудования ДЭС Тернейского участка электроснабжения филиала "Дальнегорский" КГУП "Примтеплоэнерго" с указанием среднечасовых и максимальных нагрузок по ДЭС
№ п/п | Местоположение ДЭС | Марка дизель генератора | Тип дизеля | Мощность, кВт |  | Частота вращения коленвала | Среднечасовая нагрузка, кВт | Нагрузка в часы максимума, кВт
|  |  |  | Дизель генератора | Дизеля
1 | п. Терней | ДГ-72М №1 | 6ЧН 36/45 | 800 | 882.3 | 375 | 600 | 1500
|  | ДГ-72М №2 | 6ЧН 36/45 | 800 | 882.3 | 375 | 600 |  | 100
|  | ДГ-73 №3 | 6ЧН 36/45 | 630 | 698.5 | 375 | 600
|  | ДГ-72М №4 | 6ЧН 36/45 | 800 | 882.3 | 375 | 600
2 | п. Малая Кема | AKSA №1 | NTA 855 | 290 | 320 | 1500 | 145 | 230 | 60
|  | AKSA №2 | NTA 855 | 290 | 320 | 1500
3 | п. Амгу | NIPPON SN | Mitsubishi | 280 | н/д | 1500 | 230 | 380
|  | ДГ-72 | 6ЧН 36/45 | 800 | 882.3 | 375
|  | ДГРА-320 №2 | 6ЧН 25/34 | 315 | 340 | 500
|  | ДГРА-320 №3 | 6ЧН 25/34 | 315 | 340 | 500
4 | п. Максимовка | ДЭУ-100 №2 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500 | 45 | 70 | 30
|  | ДЭУ-100 №1 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500
5 | п. Усть-Соболевка | ДЭУ-100 №1 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500 | 39 | 60
|  | APD110 №1 | 6ВТ5,9G | 80 | 88 | 1500 |  |  | 20
|  | APD110 №2 | 6ВТ5,9G | 80 | 88 | 1500
6 | п. Светлая | ДГА-315 №1 | 6ЧН 25/34 | 315 | 340 | 500 | 250 | 360
|  | ДГА-315 №2 | 6ЧН 25/34 | 315 | 340 | 500
7 | п. Перетычиха | ДЭУ-100 №1 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500 | 47 | 80
|  | ДЭУ-100 №2 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500 |  |  | 120
|  | ДЭУ-100 №3 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500
9 | п. Единка | АД-12 | Д-243 | 12 | 42 | 1500 | 4.7 | 9 | 3
|  | АД-16 | Д-242 | 16 | 45.6 | 1500
10 | п. Самарга | ДЭУ-100 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500 | 24 | 35
|  | APD110 | 6ВТ5,9G | 80 | 88 | 1500 |  |  | 45
11 | п. Агзу | АД-100 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500 | 25 | 45
|  | APD110 | 6ВТ5,9G | 80 | 88 | 1500 |  |  | 35
|  | APD110 | 6ВТ5,9G | 80 | 88 | 1500

## Терней12(пл-факт)
Согласовано |  |  | Утверждаю
Главный инженер |  | Генеральный директор
КГУП "Примтеплоэнерго" |  | КГУП "Примтеплоэнерго"
_______________ С.Г.Мерзляков |  | ____________________ А.Л.Попов
"_____"__________ 2013 г. |  | "______"__________ 2013 г.
Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической энергии по ДЭС Тернейского участка электроснабжения КГУП "Примтеплоэнерго"
Наименование | Факт Расход электроэнергии на хоз.нужды 2012 (тыс.кВтч) | Факт Расход электроэнергии на собственные нужды 2012 (тыс.кВтч) | План Расход электроэнергии на хоз.нужды 2012 (тыс.кВтч) | План Расход электроэнергии на собственные нужды 2012 (тыс.кВтч)
Терней | 43.329 | 333.876 | 52.993 | 296.575
Малая Кема | 0.119 | 47.74 |  | 36.266
Амгу |  | 93.04 |  | 71.852
Максимовка |  | 3.801 |  | 4.488
Усть-Соболевка |  | 3.53 |  | 4.677
Светлая |  | 60.36 |  | 56.679
Перетычиха |  | 17.127 |  | 16.1
Единка |  | 7.607 |  | 1.284
Самарга |  | 18.044 |  | 3.39
Агзу |  | 12.533 |  | 5.798
Итого Тернейский муниципальный район | 43.448 | 597.658 | 52.993 | 497.109
Главный энергетик КГУП "Примтеплоэнерго" |  | К.И. Бурков

## Терней13(план)
Согласовано | Утверждаю
Главный инженер | Генеральный директор
КГУП "Примтеплоэнерго" | КГУП "Примтеплоэнерго"
_______________ С.Г.Мерзляков | ____________________ А.Л.Попов
"_____"__________ 2013 г. | "______"__________ 2013 г.
Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической энергии по ДЭС Тернейского участка электроснабжения КГУП "Примтеплоэнерго"
Наименование | План Расход электроэнергии на хоз.нужды 2013 (тыс.кВтч) | План Расход электроэнергии на собственные нужды 2013 (тыс.кВтч)
Терней | 57.04 | 299.804
Малая Кема | 0 | 37.25
Амгу | 12.107 | 70.276
Максимовка | 0 | 4.47
Усть-Соболевка | 0 | 4.89
Светлая | 0 | 57.1
Перетычиха-Единка | 5.47 | 18.69
Самарга | 0 | 5.78
Агзу | 0 | 6.2
Итого Тернейский муниципальный район | 74.617 | 504.46
Главный энергетик КГУП "Примтеплоэнерго" |  | К.И. Бурков