## типы диз.по поселениям (полный)
Согласовано |  |  |  |  | Утверждаю
Заместитель генерального директора |  |  |  |  | Генеральный директор
по производству КГУП "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  | КГУП "Примтеплоэнерго"
_______________ В.Ю.Чеботарев |  |  |  |  | _______________________ А.В.Патрин
"_____"__________ 2011 г. |  |  |  |  | "______"__________ 2011 г.
Согласовано
Заместитель генерального директора
по энергосбережению КГУП "Примтеплоэнерго"
_________________________ О.Н.Бронников
"_____"_____________________ 2011 г.
Технические характеристики оборудования ДЭС филиала "Тернейский" КГУП "Примтеплоэнерго" с указанием среднечасовых и максимальных нагрузок по ДЭС
№ п/п | Местоположение ДЭС | Марка дизель генератора | Тип дизеля | Мощность, кВт |  | Частота вращения коленвала | Среднечасовая нагрузка, кВт | Нагрузка в часы максимума, кВт
|  |  |  | Дизель генератора | Дизеля
1 | п. Терней | ДГ-72М №1 | 6ЧН 36/45 | 800 | 882.3 | 375 | 600 | 1500
|  | ДГ-72М №2 | 6ЧН 36/45 | 800 | 882.3 | 375 | 600 |  | 100
|  | ДГ-73 №3 | 6ЧН 36/45 | 630 | 698.5 | 375 | 600
|  | ДГ-72М №4 | 6ЧН 36/45 | 800 | 882.3 | 375 | 600
2 | п. Малая Кема | AKSA №1 | NTA 855 | 290 | 320 | 1500 | 145 | 230 | 60
|  | AKSA №2 | NTA 855 | 290 | 320 | 1500
3 | п. Амгу | NIPPON SN | Mitsubishi | 280 | н/д | 1500 | 230 | 380
|  | ДГ-72 | 6ЧН 36/45 | 800 | 882.3 | 375
|  | ДГРА-320 №2 | 6ЧН 25/34 | 315 | 340 | 500
|  | ДГРА-320 №3 | 6ЧН 25/34 | 315 | 340 | 500
4 | п. Максимовка | ДЭУ-100 №1 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500 | 45 | 70 | 30
|  | Olimpian GEP 150-1 | Perkins 1006 TAG
|  | Olimpian GEP 150-1 | Perkins 1006 TAG | 100 | 176 | 1500
5 | п. Усть-Соболевка | ДЭУ-100 №1 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500 | 39 | 60
|  | APD110 №1 | 6ВТ5,9G | 80 | 88 | 1500 |  |  | 20
|  | APD110 №2 | 6ВТ5,9G | 80 | 88 | 1500
6 | п. Светлая | ДГА-315 №1 | 6ЧН 25/34 | 315 | 340 | 500 | 250 | 360
|  | ДГА-315 №2 | 6ЧН 25/34 | 315 | 340 | 500
7 | п. Перетычиха | ДЭУ-100 №1 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500 | 47 | 80
|  | ДЭУ-100 №2 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500 |  |  | 120
|  | ДЭУ-100 №3 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500
9 | п. Единка | АД-12 | Д-243 | 12 | 42 | 1500 | 4.7 | 9 | 3
|  | АД-16 | Д-242 | 16 | 45.6 | 1500
10 | п. Самарга | ДЭУ-100 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500 | 24 | 35
|  | APD110 | 6ВТ5,9G | 80 | 88 | 1500 |  |  | 45
11 | п. Агзу | АД-100 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500 | 25 | 45
|  | APD110 | 6ВТ5,9G | 80 | 88 | 1500 |  |  | 35
|  | APD110 | 6ВТ5,9G | 80 | 88 | 1500

## Терней13(пл-факт)
Согласовано |  |  | Утверждаю
Главный инженер |  | Генеральный директор
КГУП "Примтеплоэнерго" |  | КГУП "Примтеплоэнерго"
_______________ С.Г.Мерзляков |  | ____________________ А.Л.Попов
"_____"__________ 2013 г. |  | "______"__________ 2013 г.
Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической энергии по ДЭС Тернейского участка электроснабжения КГУП "Примтеплоэнерго"
Наименование | Факт Расход электроэнергии на хоз.нужды 2013 (тыс.кВтч) | Факт Расход электроэнергии на собственные нужды 2013 (тыс.кВтч) | План Расход электроэнергии на хоз.нужды 2013 (тыс.кВтч) | План Расход электроэнергии на собственные нужды 2013 (тыс.кВтч)
Терней | 33.727 | 323.902 | 57.04 | 299.804
Малая Кема | 0 | 27.07 | 0 | 37.25
Амгу | 12.048 | 89.412 | 12.107 | 70.276
Максимовка | 0 | 3.451 | 0 | 4.47
Усть-Соболевка | 0 | 3.277 | 0 | 4.89
Светлая | 0 | 52.14 | 0 | 57.1
Перетычиха-Единка | 0 | 13.747 | 5.472 | 18.69
Самарга | 0 | 15.107 | 0 | 5.78
Агзу | 0 | 12.732 | 0 | 6.2
Итого Тернейский муниципальный район | 45.775 | 540.838 | 74.619 | 504.46
Главный энергетик КГУП "Примтеплоэнерго" |  | К.И. Бурков

## Терней14(план)
Согласовано | Утверждаю
Главный инженер | Генеральный директор
КГУП "Примтеплоэнерго" | КГУП "Примтеплоэнерго"
_______________ С.Г.Мерзляков | ____________________ А.Л.Попов
"_____"__________ 2014 г. | "______"__________ 2014 г.
Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической энергии по ДЭС Тернейского участка электроснабжения КГУП "Примтеплоэнерго"
Наименование | План Расход электроэнергии на хоз.нужды 2014 (тыс.кВтч) | План Расход электроэнергии на собственные нужды 2014 (тыс.кВтч)
Терней | 57.04 | 305.488
Малая Кема | 0 | 36.559
Амгу | 0 | 88.398
Максимовка | 0 | 4.485
Усть-Соболевка | 0 | 4.889
Светлая | 0 | 61.733
Перетычиха-Единка | 0 | 21.94
Самарга | 0 | 10.739
Агзу | 0 | 11.791
Итого Тернейский муниципальный район | 57.04 | 546.022
Главный энергетик КГУП "Примтеплоэнерго" |  | К.И. Бурков