ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2013 года                       г. Владивосток                                               № 75/5

Об утверждении производственных программ и

об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей  краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района

Рассмотрев заявление краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» от 15 августа 2013 года № 27-5595                   об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Федеральным законом                от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года             № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 05 декабря 2013 года № 78, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Безверховского сельского поселения, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Безверховского сельского поселения, согласно приложению № 3.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года постановление департамента по тарифам Приморского края от 20 декабря 2012 года № 84/7 «Об установлении тарифов для краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые потребителям Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента

по тарифам Приморского края                                                     Г.Н. Неваленный

Приложение № 1

к постановлению департамента

по тарифам Приморского края

от 05 декабря 2013 года № 75/5

Производственная программа краевого

государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность

в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории

Безверховского сельского поселения на период

с 01.01.2014 по 31.12.2014

| ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы |  |  |  |  | Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) (Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго") на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года (далее по тексту – Производственная программа) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение |  |  |  |  | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" (ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089 |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик производственной программы |  |  |  |  | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |  |  |  |  | Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. Владивосток, 690110 |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации производственной программы |  |  |  |  | с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования производственной программы |  |  |  |  | 689,51 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей КГУП "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| Цель производственной программы |  |  |  |  | Обеспечение потребителей КГУП "Примтеплоэнерго", расположенных на территории Безверховского сельского поселения Приморского края, (питьевой) водой надлежащего качества |  |  |  |  |  |  |
| Задачи производственной программы |  |  |  |  | Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потребителей КГУП "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты |  |  |  |  | Предоставление потребителям КГУП "Примтеплоэнерго" (питьевой) воды надлежащего качества |  |  |  |  |  |  |
| Контроль выполнения производственной программы |  |  |  |  | Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет департамент по тарифам Приморского края |  |  |  |  |  |  |
| 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № п/п |  | Наименование мероприятия |  | График реализации мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Ремонт водопроводных колодцев 4 шт. по ул. Комарова |  | до 31.12.2014 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Мероприятия по текущему ремонту |  | до 31.12.2014 г. |  |  |  |  |  |
| 2. Планируемый объем подачи воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый объем подачи воды – 46,60 тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 689,51 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование показателей |  |  |  | Текущий отчетный период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 |  | Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) |  |  |  | 59,474 |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 |  | Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) |  |  |  | 43,44 |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. населению |  |  |  | 37,990 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетным организациям |  |  |  | 1,358 |  |  |  |  |
|  |  |  | прочим потребителям |  |  |  | 4,094 |  |  |  |  |
|  |  |  | Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшую очистку (по всем группам потребителей) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 1.1.3 |  | Объем потерь (тыс. куб. м.) |  |  |  | 12,525 |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) |  |  |  | 59,469 |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень потерь (%) |  |  |  | 21,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) |  |  |  | 3,429 |  |  |  |  |
|  |  |  | расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) |  |  |  | 0,072 |  |  |  |  |
|  | 1.1.4 |  | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |  |  |  | 11,600 |  |  |  |  |
|  |  |  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) |  |  |  | 11,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр от 1000мм, (км) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизованного водоснабжения) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент потерь (куб. м/км ) |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |
|  | 1.1.5 |  | Удельное водопотребление (куб.м/чел) |  |  |  | 0,054 |  |  |  |  |
|  |  |  | Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) |  |  |  | 701 |  |  |  |  |
|  | 1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 |  | Наличие контроля качества товаров и услуг (%) |  |  |  | 101,39 |  |  |  |  |
|  |  |  | Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: |  |  |  | 73 |  |  |  |  |
|  |  |  | -в местах водозабора (ед.) |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
|  |  |  | -в местах водозабора (ед.) |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | 1.2.2 |  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) |  |  |  | 97,26 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: |  |  |  | 71 |  |  |  |  |
|  |  |  | -в местах водозабора (ед.) |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
|  | 1.2.3 |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) |  |  |  | 8784 |  |  |  |  |
|  | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1 |  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 1.3.2 |  | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование водозаборов |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование системы очистки воды |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование системы транспортировки воды |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование водозаборов |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование системы очистки воды |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование системы транспортировки воды |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование водозаборов |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование системы очистки воды |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование системы транспортировки воды |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование водозаборов |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование системы очистки воды |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование системы транспортировки воды |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 1.3.3 |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) |  |  |  | 15,72 |  |  |  |  |
|  |  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): |  |  |  | 1,82 |  |  |  |  |
|  |  |  | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |  |  |  | 11,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) |  |  |  | 11,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр от 1000мм, (км) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 |  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) |  |  |  | 0,613 |  |  |  |  |
|  |  |  | Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) |  |  |  | 67,860 |  |  |  |  |
|  |  |  | денежные доходы населения, средние на человека (руб.) |  |  |  | 11070,68 |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт водопроводных колодцев - 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор департамента

по тарифам Приморского края                                                    Г.Н. Неваленный

Приложение № 2

к постановлению департамента

по тарифам Приморского края

от 05 декабря 2013 года № 75/5

Производственная программа краевого

государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность

в сфере водоотведения на территории Безверховского

сельского поселения на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

| ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы |  |  |  |  | Производственная программа в сфере водоотведения (Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго") на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года (далее по тексту – Производственная программа) |  |  |  |  |  |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение |  |  |  |  | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" (ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089 |  |  |  |  |  |
| Разработчик производственной программы |  |  |  |  | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |  |  |  |  | Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. Владивосток, 690110 |  |  |  |  |  |
| Срок реализации производственной программы |  |  |  |  | с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования производственной программы |  |  |  |  | 151,03 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потребителей (Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго") |  |  |  |  |  |
| Цель производственной программы |  |  |  |  | Обеспечение потребителей КГУП "Примтеплоэнерго", расположенных на территории Безверховского сельского поселения Приморского края, услугами по водоотведению надлежащего качества |  |  |  |  |  |
| Задачи производственной программы |  |  |  |  | Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей КГУП "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты |  |  |  |  | Предоставление потребителям КГУП "Примтеплоэнерго" услуг водоотведения надлежащего качества |  |  |  |  |  |
| Контроль выполнения производственной программы |  |  |  |  | Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет департамент по тарифам Приморского края |  |  |  |  |  |
| 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № п/п |  | Наименование мероприятия |  | График реализации мероприятия |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Замена сетей водоотведения по ул. Комарова |  | до 31.12.2014 г. |  |  |  |  |
| 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый объем принимаемых сточных вод – 21,93 тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 151,03 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование показателей |  |  |  | Текущий отчетный период с 1.01.2012 г.по 31.12.2012 г. |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 |  | Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) |  |  |  | 19,14 |  |  |  |
|  | 1.1.2 |  | Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) |  |  |  | 19,13 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. населению |  |  |  | 16,592 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетным организациям |  |  |  | 1,309 |  |  |  |
|  |  |  | прочим потребителям |  |  |  | 1,229 |  |  |  |
|  | 1.1.3 |  | Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения |  |  |  | 19,14 |  |  |  |
|  | 1.1.4 |  | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |  |  |  | 2,7 |  |  |  |
|  |  |  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) |  |  |  | 2,7 |  |  |  |
|  |  |  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | диаметр от 1000мм, (км) |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоотведения) |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 1.1.5 |  | Удельное водоотведение (куб.м/чел) |  |  |  | 54,222 |  |  |  |
|  |  |  | Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) |  |  |  | 306 |  |  |  |
|  | 1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 |  | Наличие контроля качества товаров и услуг (%) |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения (ед.) |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения(ед.) |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 1.2.2 |  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 1.2.3 |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) |  |  |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) |  |  |  | 8784 |  |  |  |
|  | 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1 |  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 1.3.2 |  | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | оборудование основное |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование системы очистки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование системы транспортировки стоков |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |  | 49,5 |  |  |  |
|  |  |  | оборудование основное |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование системы очистки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование системы транспортировки стоков |  |  |  | 49,5 |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | оборудование основное |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование системы очистки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование системы транспортировки стоков |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование основное |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование системы очистки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование системы транспортировки стоков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3 |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): |  |  |  | 2,7 |  |  |  |
|  |  |  | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |  |  |  | 2,7 |  |  |  |
|  |  |  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) |  |  |  | 2,7 |  |  |  |
|  |  |  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | диаметр от 1000мм, (км) |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 |  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) |  |  |  | 0,29 |  |  |  |
|  |  |  | Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения (руб.) |  |  |  | 32,13 |  |  |  |
|  |  |  | Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) |  |  |  | 11070,68 |  |  |  |

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий

Директор департамента

по тарифам Приморского края                                                     Г.Н. Неваленный

Приложение № 3

к постановлению департамента

по тарифам Приморского края

от 05 декабря 2013 года № 75/5

ТАРИФЫ

на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого

государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»,

находящихся на территории Безверховского сельского поселения

| Тарифы для населения (рублей за 1 куб. метр с учетом НДС) |  |  |  | Тарифы для прочих групп потребителей (рублей за 1 куб. метр без учета НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года |  | с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года |  | с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года |  | с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года |  |
| на питьевую воду | на водоотве-дение | на питьевую воду | на водоотве-дение | на питьевую воду | на водоотве-дение | на питьевую воду | на водоотве-дение |
| 16,91 | 8,01 | 18,01 | 8,24 | 14,33 | 6,79 | 15,26 | 6,98 |

Директор департамента

по тарифам Приморского края                                                                                                                                  Г.Н. Неваленный