ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2013 года                        г. Владивосток                                       № 72/7

Об  утверждении производственных программ и об

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

для потребителей краевого государственного унитарного

предприятия  «Примтеплоэнерго», находящихся на территории

Новошахтинского городского поселения Михайловского

муниципального района

Рассмотрев заявление краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» от 16 октября 2013 года № 27-6858, об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  постановлением Правительства Российской Федерации         от 13 мая  2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 28 ноября 2013 года № 75, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения потребителям на территории Новошахтинского городского поселения Михайловского муниципального района, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на водоснабжение и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории  Новошахтинского городского поселения Михайловского муниципального района, согласно приложению № 3.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года постановление департамента по тарифам Приморского края от 26 декабря 2012 года № 88/5 «Об установлении тарифов для краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые потребителям Новошахтинского городского поселения Михайловского муниципального района».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента

по тарифам Приморского края                                                    Г.Н.  Неваленный

|  |  |  |  | - Приложение № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - к постановлению департамента |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - по тарифам Приморского края |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - от 28 ноября 2013 года № 72/7 |  |  |  |  |  |
| Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия "Примтеплоэнерго", осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Новошахтинского городского поселения Михайловского муниципального района на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы |  |  |  | Производственная программа в сфере водоотведения Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |  |  |  |  |  |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение |  |  |  | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" (ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089 |  |  |  |  |  |
| Разработчик производственной программы |  |  |  | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |  |  |  | Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. Владивосток, 690110 |  |  |  |  |  |
| Срок реализации производственной программы |  |  |  | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования производственной программы |  |  |  | 4576,6 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потребителей (Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго") |  |  |  |  |  |
| Исполнитель производственной программы |  |  |  | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |
| Цель производственной программы |  |  |  | Обеспечение потребителей КГУП "Примтеплоэнерго", расположенных на территории Новошахтинского городского поселения Приморского края, услугами по водоотведению надлежащего качества |  |  |  |  |  |
| Задачи производственной программы |  |  |  | Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей КГУП "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты |  |  |  | Предоставление потребителям КГУП "Примтеплоэнерго" услуг водоотведения надлежащего качества |  |  |  |  |  |
| Контроль выполнения производственной программы |  |  |  | Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет Департамент по тарифам Приморского края |  |  |  |  |  |
| 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В настоящее время мероприятия, по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не предусмотрены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый объем принимаемых сточных вод – 349,469 тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 4576,5 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей |  |  |  |  |  | Текущий отчетный период с 1.01.2012г.по 31.12.2012г. |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м) |  |  |  |  |  |  | 346,409 |  |
| 1.1.2 | Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) |  |  |  |  |  |  | 346,381 |  |
|  | в т.ч. населению |  |  |  |  |  |  | 322,922 |  |
|  | бюджетным организациям |  |  |  |  |  |  | 17,861 |  |
|  | прочим потребителям |  |  |  |  |  |  | 5,598 |  |
| 1.1.3 | Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) |  |  |  |  |  |  | 346,409 |  |
|  | Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения |  |  |  |  |  |  | 346,409 |  |
| 1.1.4 | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |  |  |  |  |  |  | 11,2 |  |
|  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) |  |  |  |  |  |  | 11,2 |  |
|  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | диаметр от 1000мм, (км) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоотведения) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1.1.5 | Удельное водоотведение (куб. м/чел) |  |  |  |  |  |  | 52,87 |  |
|  | Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) |  |  |  |  |  |  | 6552 |  |
| 1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Наличие контроля качества товаров и услуг (%) |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения (ед.) |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения(ед.) |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 1.2.2 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1.2.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) |  |  |  |  |  |  | 8760 |  |
|  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1.3.2 | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование основное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование системы очистки |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | оборудование системы транспортировки стоков |  |  |  |  |  |  | 76 |  |
|  | Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование основное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование системы очистки |  |  |  |  |  |  | 31 |  |
|  | оборудование системы транспортировки стоков |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  | Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование основное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование системы очистки |  |  |  |  |  |  | 31 |  |
|  | оборудование системы транспортировки стоков |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование основное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование системы очистки |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | оборудование системы транспортировки стоков |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 1.3.3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | диаметр от 1000мм, (км) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) |  |  |  |  |  |  | 0,604 |  |
|  | Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения (руб.) |  |  |  |  |  |  | 61,49 |  |
|  | Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) |  |  |  |  |  |  | 10181,4 |  |

| 5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В настоящее время мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не предусмотрены. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | - Приложение № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - к постановлению департамента |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - по тарифам Приморского края |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - от 28 ноября 2013 года № 72/7 |  |  |  |  |
| Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия "Примтеплоэнерго", осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на территории Новошахтинского городского поселения Михайловского муниципального района на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы |  |  |  | Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" на период с 1.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |  |  |  |  |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение |  |  |  | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" (ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089 |  |  |  |  |
| Разработчик производственной программы |  |  |  | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |  |  |  | Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. Владивосток, 690110 |  |  |  |  |
| Срок реализации производственной программы |  |  |  | с 1.01.2014 г .по 31.12.2014г. |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования производственной программы |  |  |  | 12549,85 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей КГУП "Примтеплоэнерго") |  |  |  |  |
| Исполнитель производственной программы |  |  |  | КГУП "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  |
| Цель производственной программы |  |  |  | Обеспечение потребителей КГУП "Примтеплоэнерго", расположенных на территории Новошахтинского городского поселения Приморского края,(питьевой) водой надлежащего качества |  |  |  |  |
| Задачи производственной программы |  |  |  | Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потребителей КГУП "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты |  |  |  | Предоставление потребителям КГУП "Примтеплоэнерго" (питьевой) воды надлежащего качества |  |  |  |  |
| Контроль выполнения производственной программы |  |  |  | Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет Департамент по тарифам Приморского края |  |  |  |  |
| 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  |  | График реализации мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена водовода обратной воды на ст. Обезжелезивания |  |  |  |  | до 31.12.2014 г. |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт иловых отстойников |  |  |  |  | до 31.12.2014 г. |  |  |  |  |
| 3 | Ограждение территории Ипполитовского водозабора |  |  |  |  | до 31.12.2014 г. |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт кровли станции обезжелезивания |  |  |  |  | до 31.12.2014 г. |  |  |  |  |
| 5 | Замена водовода на п/э ф-75 мм по ул. Луговой п.Новошахтинский |  |  |  |  | до 31.12.2014 г. |  |  |  |  |
| 6 | Ипполитовского водозабор. Отсыпка дорог к скважинам |  |  |  |  | до 31.12.2014 г. |  |  |  |  |

| 2. Планируемый объем подачи воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемый объем подачи воды – 581,9 тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 12549,85 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий отчетный период с 1.01.2012г. по 31.12.2012г. |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1119,40 |  |  |
| 1.1.2 |  | Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 644,66 |  |  |
|  |  | в т.ч. населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,38 |  |  |
|  |  | бюджетным организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,16 |  |  |
|  |  | прочим потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,85 |  |  |
|  |  | Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшую очистку (по всем группам потребителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.3 |  | Объем потерь (тыс. куб. м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,69 |  |  |
|  |  | Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1010,35 |  |  |
|  |  | Уровень потерь (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,19 |  |  |
|  |  | Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,06 |  |  |
|  |  | расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |
| 1.1.4 |  | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,1 |  |  |
|  |  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,1 |  |  |
|  |  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,50 |  |  |
|  |  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,50 |  |  |
|  |  | диаметр от 1000мм, (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизованного водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,00 |  |  |
|  |  | Коэффициент потерь (куб. м/км ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7305,03 |  |  |
| 1.1.5 |  | Удельное водопотребление (куб.м/чел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,26 |  |  |
|  |  | Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7095,00 |  |  |
| 1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Наличие контроля качества товаров и услуг (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,03 |  |  |
|  |  | Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,00 |  |  |
|  |  | -в местах водозабора (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 |  |  |
|  |  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  |  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  | Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,00 |  |  |
|  |  | -в местах водозабора (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |
|  |  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,00 |  |  |
|  |  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |
| 1.2.2 |  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,52 |  |  |
|  |  | Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,00 |  |  |
|  |  | -в местах водозабора (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  |  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |
| 1.2.3 |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8760,00 |  |  |
| 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.3.2 |  | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,27 |  |  |
|  |  | оборудование водозаборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,08 |  |  |
|  |  | оборудование системы очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,29 |  |  |
|  |  | оборудование системы транспортировки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,44 |  |  |
|  |  | Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 |  |  |
|  |  | оборудование водозаборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  | оборудование системы очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,00 |  |  |
|  |  | оборудование системы транспортировки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,00 |  |  |
|  |  | Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,00 |  |  |
|  |  | оборудование водозаборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 |  |  |
|  |  | оборудование системы очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 |  |  |
|  |  | оборудование системы транспортировки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  | Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  | оборудование водозаборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  | оборудование системы очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  | оборудование системы транспортировки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 1.3.3 |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,33 |  |  |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,70 |  |  |
|  |  | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,56 |  |  |
|  |  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,50 |  |  |
|  |  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,64 |  |  |
|  |  | диаметр от 1000мм, (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |
|  |  | Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,40 |  |  |
|  |  | денежные доходы населения, средние на человека (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10181,40 |  |  |

| 5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  |  |  | График реализации мероприятия |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Замена водовода обратной воды на ст. Обезжелезивания |  |  |  | до 31.12.2014 г. |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Ремонт иловых отстойников |  |  |  | до 31.12.2014 г. |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Замена водовода на п/э ф-75 мм по ул. Луговой п.Новошахтинский |  |  |  | до 31.12.2014 г. |  |  |  |  |
| Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению департамента

по тарифам Приморского края

от 28 ноября 2013 года № 72/7

ТАРИФЫ

на водоснабжение и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», находящихся на территории Новошахтинского городского поселения Михайловского

муниципального района

| Тарифы для населения с НДС (рублей за 1 куб. метр) |  |  |  | Тарифы для прочих групп потребителей без НДС (рублей за 1 куб. метр) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года |  | с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года |  | с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года |  | с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года |  |
| на холодную воду | на водоотведение | на холодную воду | на водоотведение | на холодную воду | на водоотведение | на холодную воду | на водоотведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24,85 | 15,09 | 26,04 | 15,82 | 21,06 | 12,79 | 22,07 | 13,41 |

Директор департамента

по тарифам Приморского края                                                                                                                             Г.Н.  Неваленный