ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2013 года                       г. Владивосток                                               № 80/2

Об утверждении производственных программ и

об установлении тарифов на питьевую воду,

техническую воду и водоотведение, поставляемую

краевым государственным унитарным предприятием

«Примтеплоэнерго» потребителям, находящимся на

территории городского округа Спасск-Дальний

Рассмотрев заявление краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» от 30 августа 2013 года № 27-5919                     об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение, руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации                   от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения                    о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2013 года № 83, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода, техническая вода) и водоотведения на территории городского округа Спасск-Дальний, согласно приложениям № 1, № 2, №3, №4.

2. Установить тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории городского округа Спасск-Дальний, согласно приложению № 5.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента

по тарифам Приморского края                                                     Г.Н. Неваленный

Приложение № 1

к постановлению департамента

по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2013 года № 80/2

Производственная программа краевого

государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность

в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории

городского округа Спасск-Дальний на период

с 01.01.2014 по 31.12.2014

| ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ |
| --- |
| Наименование программы | Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) (Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго") на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" (ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089 |
| Разработчик производственной программы | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. Владивосток, 690110 |
| Срок реализации производственной программы | с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
| Объемы и источники финансирования производственной программы | 36554,29 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей КГУП "Примтеплоэнерго" |
| Цель производственной программы | Обеспечение потребителей КГУП "Примтеплоэнерго", расположенных на территории городского округа Спасск-Дальний МКР 1-3,3-а* Приморского края, (питьевой) водой надлежащего качества |
| Задачи производственной программы | Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потребителей КГУП "Примтеплоэнерго" |
| Ожидаемые результаты | Предоставление потребителям КГУП "Примтеплоэнерго" (питьевой) воды надлежащего качества |
| Контроль выполнения производственной программы | Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет департамент по тарифам Приморского края |
| 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия |
| 1 | Замена трубопровода по ул. Юбилейная ГО Спасск-Дальний | июнь-сентябрь 2014 года |
| 2 | Ремонт запорной арматуры | июнь-сентябрь 2014 года |
| 3 | Устройство колодцев из сборного железобетона | июнь-сентябрь 2014 года |
| 2. Планируемый объем подачи воды |
| Планируемый объем подачи воды – 2210,66 тыс. куб. м. |
| 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |
| Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 36554,29 тыс. руб. |
| 4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования |

| № п/п | Наименование показателей | Текущий отчетный период с 1.01.2012г. по 31.12.2012г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1.1 | Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) | 5007,45 |
| 1.1.2 | Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) | 2179,79 |
|  | в т.ч. населению | 1425,08 |
|  | бюджетным организациям | 196,86 |
|  | прочим потребителям | 557,83 |
|  | Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшую очистку (по всем группам потребителей) |  |
| 1.1.3 | Объем потерь (тыс. куб. м.) | 2177,45 |
|  | Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) | 4357,23 |
|  | Уровень потерь (%) | 49,97 |
|  | Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) |  |
|  | расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) |  |
| 1.1.4 | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 150,66 |
|  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) | 83,5 |
|  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) | 34,7 |
|  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) | 32,5 |
|  | диаметр от 1000мм, (км) | 0,0 |
|  | количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизованного водоснабжения) | 116 |
|  | Коэффициент потерь (куб. м/км ) | 14452,74 |
| 1.1.5 | Удельное водопотребление (куб.м/чел) | 49,16 |
|  | Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) | 28991 |
| 1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
| 1.2.1 | Наличие контроля качества товаров и услуг (%) | 132,46 |
|  | Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: | 1265 |
|  | -в местах водозабора (ед.) | 23 |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 682 |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 486 |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 74 |
|  | Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: | 955 |
|  | -в местах водозабора (ед.) | 23 |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 572 |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 360 |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 0 |
| 1.2.2 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) | 97,55 |
|  | Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: | 1234 |
|  | -в местах водозабора (ед.) | 23 |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 676 |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 484 |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 51 |
| 1.2.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24 |
|  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 8784 |
| 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1.3.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 0,88 |
|  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 133 |
| 1.3.2 | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 58,00 |
|  | оборудование водозаборов | 63,64 |
|  | оборудование системы очистки воды | 49,09 |
|  | оборудование системы транспортировки воды | 62,50 |
|  | Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: | 29 |
|  | оборудование водозаборов | 35 |
|  | оборудование системы очистки воды | 27 |
|  | оборудование системы транспортировки воды | 25 |
|  | Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: | 50 |
|  | оборудование водозаборов | 55 |
|  | оборудование системы очистки воды | 55 |
|  | оборудование системы транспортировки воды | 40 |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе: | 21 |
|  | оборудование водозаборов | 20 |
|  | оборудование системы очистки воды | 28 |
|  | оборудование системы транспортировки воды | 15 |
| 1.3.3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 58,68 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): | 88,40 |
|  | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 150,66 |
|  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) | 83,50 |
|  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) | 34,70 |
|  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) | 32,50 |
|  | диаметр от 1000мм, (км) | 0,00 |
| 1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 1.4.1 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | 0,48 |
|  | Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) | 65,79 |
|  | денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 13829 |
| 5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
| Нет мероприятий |

* микрорайоны №1,№2,№3, №3-А, им.50-летия Спасска, им. Блюхера, «Партизанский», «Заречная часть», поселка «Шиферный»

Директор департамента

по тарифам Приморского края                                                     Г.Н. Неваленный

Приложение № 2

к постановлению департамента

по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2013 года № 80/2

Производственная программа краевого

государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность

в сфере водоснабжения (техническая вода)

на территории городского округа Спасск-Дальний

на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

| ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ |
| --- |
| Наименование программы | Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) (Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго") на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" (ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089 |
| Разработчик производственной программы | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. Владивосток, 690110 |
| Срок реализации производственной программы | с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
| Объемы и источники финансирования производственной программы | 1331,94 тыс. руб. за счет тарифа на (техническую) воду для потребителей КГУП "Примтеплоэнерго" |
| Цель производственной программы | Обеспечение потребителей КГУП "Примтеплоэнерго", расположенных на территории городского округа Спасск-Дальний МКР 1-3,3-а* Приморского края, (технической) водой надлежащего качества |
| Задачи производственной программы | Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (техническая вода) потребителей КГУП "Примтеплоэнерго" |
| Ожидаемые результаты | Предоставление потребителям КГУП "Примтеплоэнерго" (технической) воды надлежащего качества |
| Контроль выполнения производственной программы | Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет департамент по тарифам Приморского края |
| 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия |
| 1 | Нет мероприятий | - |
| 2. Планируемый объем подачи воды |
| Планируемый объем подачи воды – 180,65 тыс. куб. м. |
| 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |
| Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1331,94 тыс. руб. |
| 4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования |

| № п/п | Наименование показателей | Текущий отчетный период с 1.01.2012г. по 31.12.2012г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1.1 | Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) | 687,45 |
| 1.1.2 | Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) | 303,21 |
|  | в т.ч. населению |  |
|  | бюджетным организациям | 0,03 |
|  | прочим потребителям | 303,18 |
|  | Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшую очистку (по всем группам потребителей) |  |
| 1.1.3 | Объем потерь (тыс. куб. м.) | 384,24 |
|  | Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) | 687,45 |
|  | Уровень потерь (%) | 55,89 |
|  | Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) |  |
|  | расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) |  |
| 1.1.4 | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |  |
|  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) |  |
|  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) |  |
|  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) |  |
|  | диаметр от 1000мм, (км) |  |
|  | количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизованного водоснабжения) |  |
|  | Коэффициент потерь (куб. м/км ) |  |
| 1.1.5 | Удельное водопотребление (куб.м/чел) |  |
|  | Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) |  |
| 1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
| 1.2.1 | Наличие контроля качества товаров и услуг (%) |  |
|  | Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: |  |
|  | -в местах водозабора (ед.) |  |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) |  |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) |  |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) |  |
|  | Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: |  |
|  | -в местах водозабора (ед.) |  |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) |  |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) |  |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) |  |
| 1.2.2 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) |  |
|  | Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: |  |
|  | -в местах водозабора (ед.) |  |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) |  |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) |  |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) |  |
| 1.2.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24 |
|  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 8784 |
| 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1.3.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) |  |
|  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) |  |
| 1.3.2 | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |
|  | оборудование водозаборов |  |
|  | оборудование системы очистки воды |  |
|  | оборудование системы транспортировки воды |  |
|  | Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
|  | оборудование водозаборов |  |
|  | оборудование системы очистки воды |  |
|  | оборудование системы транспортировки воды |  |
|  | Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
|  | оборудование водозаборов |  |
|  | оборудование системы очистки воды |  |
|  | оборудование системы транспортировки воды |  |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе: |  |
|  | оборудование водозаборов |  |
|  | оборудование системы очистки воды |  |
|  | оборудование системы транспортировки воды |  |
| 1.3.3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): |  |
|  | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |  |
|  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) |  |
|  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) |  |
|  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) |  |
|  | диаметр от 1000мм, (км) |  |
| 1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 1.4.1 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) |  |
|  | Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) |  |
|  | денежные доходы населения, средние на человека (руб.) |  |
| 5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
| Нет мероприятий |

* микрорайоны №1,№2,№3, №3-А, им.50-летия Спасска, им. Блюхера, «Партизанский», «Заречная часть», поселка «Шиферный»

Директор департамента

по тарифам Приморского края                                                        Г.Н. Неваленный

Приложение № 3

к постановлению департамента

по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2013 года № 80/2

Производственная программа краевого

государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность

в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории

городского округа Спасск-Дальний на период

с 01.01.2014 по 31.12.2014

| ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ |
| --- |
| Наименование программы | Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) (Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго") на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" (ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089 |
| Разработчик производственной программы | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. Владивосток, 690110 |
| Срок реализации производственной программы | с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
| Объемы и источники финансирования производственной программы | 7086,60 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей КГУП "Примтеплоэнерго" |
| Цель производственной программы | Обеспечение потребителей КГУП "Примтеплоэнерго", расположенных на территории городского округа Спасск-Дальний МКР Лазо Приморского края, (питьевой) водой надлежащего качества |
| Задачи производственной программы | Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потребителей КГУП "Примтеплоэнерго" |
| Ожидаемые результаты | Предоставление потребителям КГУП "Примтеплоэнерго" (питьевой) воды надлежащего качества |
| Контроль выполнения производственной программы | Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет департамент по тарифам Приморского края |
| 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия |
| 1 | Замена трубопровода от скважины № 8 до ж/д полотна ГО Спасск-Дальний | июнь-сентябрь 2014 года |
| 2 | Устройство колодцев из сборного железобетона | июнь-сентябрь 2014 года |
| 2. Планируемый объем подачи воды |
| Планируемый объем подачи воды – 531,23 тыс. куб. м. |
| 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |
| Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 7086,60 тыс. руб. |
| 4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования |
| № п/п | Наименование показателей | Текущий отчетный период с 1.01.2012г. по 31.12.2012г. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1.1 | Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) | 691,77 |
| 1.1.2 | Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.) | 427,26 |
|  | в т.ч. населению | 291,26 |
|  | бюджетным организациям | 7,63 |
|  | прочим потребителям | 127,67 |
|  | Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшую очистку (по всем группам потребителей) |  |
| 1.1.3 | Объем потерь (тыс. куб. м.) | 264,44 |
|  | Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м.) | 691,69 |
|  | Уровень потерь (%) | 38,23 |
|  | Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) |  |
|  | расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) |  |
| 1.1.4 | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 12,99 |
|  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) | 11,98 |
|  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) | 1,01 |
|  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) | 0,00 |
|  | диаметр от 1000мм, (км) | 0,00 |
|  | количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизованного водоснабжения) | 12,00 |
|  | Коэффициент потерь (куб. м/км ) | 20357,20 |
| 1.1.5 | Удельное водопотребление (куб.м/чел) | 56,46 |
|  | Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) | 5159,00 |
| 1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
| 1.2.1 | Наличие контроля качества товаров и услуг (%) | 100,00 |
|  | Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: | 163 |
|  | -в местах водозабора (ед.) | 4 |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 105 |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 54 |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 0 |
|  | Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: | 81 |
|  | -в местах водозабора (ед.) | 4 |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 49 |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 28 |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 0 |
| 1.2.2 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) | 100,00 |
|  | Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: | 163 |
|  | -в местах водозабора (ед.) | 4 |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 105 |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 54 |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 0 |
| 1.2.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24 |
|  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 8784 |
| 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1.3.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 1,46 |
|  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 19 |
| 1.3.2 | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 72,73 |
|  | оборудование водозаборов | 54,55 |
|  | оборудование системы очистки воды |  |
|  | оборудование системы транспортировки воды | 90,91 |
|  | Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: | 40 |
|  | оборудование водозаборов | 30 |
|  | оборудование системы очистки воды |  |
|  | оборудование системы транспортировки воды | 50 |
|  | Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: | 55 |
|  | оборудование водозаборов | 55 |
|  | оборудование системы очистки воды |  |
|  | оборудование системы транспортировки воды | 55 |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе: | 15 |
|  | оборудование водозаборов | 25 |
|  | оборудование системы очистки воды |  |
|  | оборудование системы транспортировки воды | 5 |
| 1.3.3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 39,80 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): | 5,17 |
|  | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 12,99 |
|  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) | 11,98 |
|  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) | 1,01 |
|  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) | 0,00 |
|  | диаметр от 1000мм, (км) | 0,00 |
| 1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 1.4.1 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | 0,44 |
|  | Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) | 61,10 |
|  | денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 13829 |
| 5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
| Нет мероприятий |

Директор департамента

по тарифам Приморского края                                                        Г.Н. Неваленный

Приложение № 4

к постановлению департамента

по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2013 года № 80/2

Производственная программа краевого

государственного унитарного предприятия

«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность

в сфере водоотведения на территории городского округа

Спасск-Дальний на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

| ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ |
| --- |
| Наименование программы | Производственная программа в сфере водоотведения (Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго") на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" (ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089 |
| Разработчик производственной программы | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. Владивосток, 690110 |
| Срок реализации производственной программы | с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
| Объемы и источники финансирования производственной программы | 36385,22 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потребителей (Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго") |
| Цель производственной программы | Обеспечение потребителей КГУП "Примтеплоэнерго", расположенных на территории городского округа Спасск-Дальний Приморского края, услугами по водоотведению надлежащего качества |
| Задачи производственной программы | Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей КГУП "Примтеплоэнерго" |
| Ожидаемые результаты | Предоставление потребителям КГУП "Примтеплоэнерго" услуг водоотведения надлежащего качества |
| Контроль выполнения производственной программы | Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет департамент по тарифам Приморского края |
| 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия |
| 1 | Замена трубопроводов канализационных коллекторов по ул. им. 50 лет Спасска ГО Спасск-Дальний | до 31 декабря 2014 года |
| 2 | Ремонт запорной арматуры | до 31 декабря 2014 года |
| 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод |
| Планируемый объем принимаемых сточных вод – 2597,45 тыс. куб. м. |
| 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |
| Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 36385,22 тыс. руб. |
| 4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования |

| № п/п | Наименование показателей | Текущий отчетный период с 1.01.2012г.по 31.12.2012г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1.1 | Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) | 2437,64 |
| 1.1.2 | Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м.) | 2437,64 |
|  | в т.ч. населению | 1756,13 |
|  | бюджетным организациям | 209,85 |
|  | прочим потребителям | 471,67 |
| 1.1.3 | Объем отведенных стоков (тыс. куб. м.) | 2437,64 |
|  | Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения | 2054,52 |
| 1.1.4 | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 105,28 |
|  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) | - |
|  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) | 93,60 |
|  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) | 11,68 |
|  | диаметр от 1000мм, (км) | - |
|  | количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоотведения) | - |
| 1.1.5 | Удельное водоотведение (куб.м/чел) | 58,51 |
|  | Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) | 30012 |
| 1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
| 1.2.1 | Наличие контроля качества товаров и услуг (%) |  |
|  | Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения (ед.) | 358 |
|  | Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения(ед.) | - |
| 1.2.2 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%) | - |
|  | Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) | - |
| 1.2.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24 |
|  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 8784 |
| 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1.3.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 0,01 |
|  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 1 |
| 1.3.2 | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 71,70 |
|  | оборудование основное |  |
|  | оборудование системы очистки | 77,36 |
|  | оборудование системы транспортировки стоков | 64,15 |
|  | Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: | 38 |
|  | оборудование основное |  |
|  | оборудование системы очистки | 41 |
|  | оборудование системы транспортировки стоков | 34 |
|  | Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: | 53 |
|  | оборудование основное |  |
|  | оборудование системы очистки | 53 |
|  | оборудование системы транспортировки стоков | 53 |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования(лет), в том числе: | 15 |
|  | оборудование основное |  |
|  | оборудование системы очистки | 12 |
|  | оборудование системы транспортировки стоков | 19 |
| 1.3.3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 21,57 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): | 22,71 |
|  | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 105,28 |
|  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) | - |
|  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) | 93,60 |
|  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) | 11,68 |
|  | диаметр от 1000мм, (км) | - |
| 1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 1.4.1 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | 0,49 |
|  | Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения (руб.) | 67,24 |
|  | Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 13829 |
| 5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
| Нет мероприятий |

Директор департамента

по тарифам Приморского края                                                        Г.Н. Неваленный

Приложение № 5

к постановлению департамента

по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2013 года № 80/2

ТАРИФЫ

на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для потребителей краевого

государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся

на территории городского округа Спасск-Дальний

| Наименования микрорайонов городского округа Спасск-Дальний | Тарифы для населения с НДС (рублей за куб. метр) | Тарифы для прочих групп потребителей без НДС (рублей за куб. метр) |
| --- | --- | --- |
|  | На питьевую воду | На водоотведение | На питьевую воду | На техническую воду | На водоотведение |
| на период с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года |
| 1.1. Микрорайоны №1, №2, №3, №3А, им. 50-летия Спасска, им. Блюхера, «Партизанский», «Заречная часть», поселок Шиферный | 18,94 | 16,05 | 16,05 | 7,16 | 13,60 |
| 1.2. Микрорайон им. С. Лазо | 15,28 |  | 12,95 | - |  |
| на период с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года |
| 1.1. Микрорайоны №1, №2, №3, №3А, им. 50-летия Спасска, им. Блюхера, «Партизанский», «Заречная часть», поселок Шиферный | 20,08 | 17,02 | 17,02 | 7,59 | 14,42 |
| 1.2. Микрорайон им. С. Лазо | 16,20 |  | 13,73 | - |  |

Директор департамента

по тарифам Приморского края                                                                                                                               Г.Н. Неваленный